OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/33B,  010 08  Žilina

VEREJNÁ VHLÁŠKA

Číslo:OU-ZA-OSZP3-2021/024617-007/Sta			      Žilina, dňa 10.11.2021

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ  POVOLENIE

pre stavebníka Nika, spol. s r. o., Kálov 358/19, 010 01 Žilina, IČO 50707124 v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba  ,,IBV Kúty III“ – stavebné objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, prípojky, situovaná na pozemkoch parcely č. KN-C 3190, 2940/1, 2968/1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 v katastrálnom území Teplička nad Váhom sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky

Navrhované rozšírenie vodovodu sa uloží do navrhovanej komunikácie. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu sa vybuduje z potrubia HDPE D110 o celkovej dĺžke 201,5 m. Napojenie potrubia je navrhnuté z ulice Na Kúty a bude vedené v tejto ulici a v navrhovanej komunikácii. Napojenie na verejný vodovod bude riešené T-kusom 100/100 s uzáverom DN 100 so zemnou súpravou a poklopom. Na rozšírenom vodovode sa pre odvzdušnenie potrubia na potrubí osadia podzemné hydranty DN 80 (2x vzdušník). Pred hydrantom sa na potrubí zabuduje šupátko DN 80 so zemnou súpravou a poklopom.

V rámci rozšírenie vodovodu sa vybudujú prípojky vody z potrubia HDPE D32 pre jednotlivé radové domy RRD 01-04, rodinné domy RD 01-09 a z potrubia HDPE D50 pre polyfunkčný objekt a bytový dom. Od vodomernej šachty pre bytový dom bude vybudovaná vodovodná prípojka k požiarnej nádrži o objeme 22 m3.

Vodovod sa vybuduje o vetvách:

VETVA V1 – materiál HDPE DN100x6,6 o dĺžke 74,5 m,

VETVA V2 – materiál HDPE DdN100x6,6 o dĺžke 127 m,

vodovodné prípojky k RRD a RD z materiálu HDPE D32x3,0 o celkovej dĺžke 63m,

vodovodné prípojky k PO a BD z materiálu HDPE D50x4,6 o celkovej dĺžke 16m,

vodovodná prípojka k PN z materiálu HDPE D32x3,0 o celkovej dĺžke 74m.

Výpočet potreby vody:

Max. denná potreba: Qd = 0,182 l. s-1

Max. hod. potreba:    Qh = 0,375 l. s-1

Ročná potreba vody: Qr = 4 401,9 m3. r-1

Na pozemku investora sa vybuduje požiarna nádrž. Prefabrikovaná požiarna nádrž je navrhnutá ako štvorhranný  podzemný objekt. Vonkajšie pôdorysné rozmery sú 4000 x 3600 mm, výška 2600 mm. Objem šachty je 22 m3.V nádrži bude osadený guľový uzáver s výrokovým kolenom. Pre napojenie požiarnych čerpadiel bude v nádrži osadený 2x sací kôš s oceľovým potrubím DN1000. Odberné sacie potrubie bude ukončené pevnou požiarnou polospojkou A110-DN1000 s ochranným plastovým viečkom na fasáde objektu.

SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, prípojky

V riešenej IBV sa vybuduje rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu v mieste šachty na ul. Martina Benku. Navrhnuté rozšírenie kanalizácie bude realizované ako gravitačné.

Navrhnuté rozšírenie kanalizácie bude realizované z potrubia PVC D315 o celkovej dĺžke 224,2m. V lomoch trasy budú osadené prefabrikované kanalizačné šachty DN1000 a budú ukončené prechodovou prefabrikovanou betónovou skružou, ktoré budú ukončené liatinovým plným poklopom.

Splašková kanalizácia sa vybuduje o vetvách:

stoka S1 PVC D315 o spáde 0,5-5% a dĺžke 98,5 m,

stoka S2 PVC D315 o spáde 0,5-5% a dĺžke 125,7 m,

13 x kanalizačné prípojky k RRD a RD z materiálu PVC DN160 o celkovej dĺžke 60,6 m,

kanalizačné prípojky k PO a BD z materiálu PVC DN200 o celkovej dĺžke 13,5 m.

Napojenie prípojok bude odbočnou tvarovkou 13 x 300/150 a 2x 300/200. Kanalizačné prípojky budú ukončené revíznymi šachtami 13 x RŠ PVC DN 600 na pozemkoch pripájaných nehnuteľností.

Výpočet produkcie splaškových vôd: Qww = 12,06 m3/d

Na stavbu ,,Obytný súbor – IBV KÚTY III“ vydala Obec Teplička nad Váhom, stavebný úrad, územné rozhodnutie pod. č. 122/2021/711 BO zo dňa 03.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2021.

Na stavbu ,,Obytný súbor – IBV KÚTY III“ vydala Obec Teplička nad Váhom, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. sp. 469/2021/8578 BO zo dňa 18.06.2021.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, odborne spôsobilý na vodné stavby, PD 10/2020 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

- Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

- Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.

- Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vedenom v pozemnej  komunikácií, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.

- Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby,  ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

- Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

- Pri realizácií stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK a.s., Žilina, č. 021016008, zo dňa 12.05.2021, vybrané podmienky týkajúce sa povoľovaných stavebných objektov:

- Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme (OP) vodného zdroja Teplička nad Váhom, II. stupňa. Z uvedeného dôvodu všetka činnosť v OP, musí byť podľa zákona o vodách 364 §32 (5) v súlade s rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja vyhláseného ONV-PLVH Žilina č. VH-810-1/86-405/En z 17.6.1986, ako aj s vyhláškou č. 29/2005 MŽP SR, ktorou sa u stanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem VZ, opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v OP VZ. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie  vodárenského zdroja.

- Vodovod a splašková kanalizácia, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie. V súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydaním Stavebného povolenia uzavrieť „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie“ medzi investorom stavby a našou spoločnosťou.

- Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať, skolaudovať a odpredať našej spoločnosti súčasne, tak aby bolo zabezpečené plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov.

- Trasu verejného vodovodu a kanalizácie požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a. s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok.

- Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu, verejnej kanalizácie vecné bremeno v prospech našej spoločnosti s vlastníkom pozemku.

- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať ochranné pásma vodovodov a kanalizácii, všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby vodovodov a kanalizácii a umiestnenia inžinierskych sietí (ich vzájomné križovanie a súbeh).

- Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu, verejnej kanalizácie povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhľadávacieho vodiča, k tlakových skúškam vodovodu, ku kamerových skúškam kanalizácie, ku skúškam vodotesnosti kanalizácie, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach, šachtách) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia SEVAK a. s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.

- O výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ investora napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra SEVAK. Tento, bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia k stavbe. V prípade nerešpektovania povinností investora uvedených v tomto a ostatných bodoch vyjadrenia nedáme súhlas k vydaniu užívacieho povolenia.

- Pred kolaudačným konaním investor stavby požiada SEVAK o vydanie porealizačného vyjadrenia. Súčasťou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka, zápis o odovzdaní stavby medzi investorom a zhotoviteľom podpísaný investorom, zhotoviteľom a SEVAK-om ako budúcim prevádzkovateľom a geodetické zameranie stavby, odsúhlasené správcom GIS-u SEVAK a. s.. Kladné porealizačné vyjadrenie bude slúžiť ako vyjadrenie SEVAK, a. s. ku kolaudácii stavby vodovodu a kanalizácie.

- V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho odovzdania SEVAK. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom SEVAK na základe objednávky, výhradne za účelom )

- V rámci napojenia rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu je investor povinný v tomto mieste osadiť neprietokový tesniaci vak. Investor je zodpovedný za to, že tento vak bude počas celého obdobia výstavby kanalizácie funkčný a bude potrubie tesniť a tak brániť odvádzaniu odpadových vôd až do doby prebratia rozšírenia kanalizácie a odovzdaniu SEVAK-u.

- V prípade porušenia povinnosti investora uvedených v bode 10 a 11, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie, resp. zistenia neoprávneného odberu vody a vypúšťania odpadových vôd je SEVAK oprávnený požadovať od investora stavby zmluvnú pokutu v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.

- Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je nutné dohodnúť min. 30 dní vopred na SEVAK a. s. na Stredisku HS vodovody a HS kanalizácie. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe písomnej objednávky.

- Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné doklady v zmysle zmluvy o budúcej zmluve o kúpe resp. o nájme. Odovzdanie vybudovaného VV a VK bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní (prevádzkovaní), v ktorom bude dohodnutý spôsob a termín ostrého napojenia na VV.

- Navrhovaný vodovod vetva „V1, V2“ z HDPE D 110x6,6 SDR17 PN10 odsúhlasujeme ako rozšírenie verejného vodovodu s napojením na verejný vodovod HDPE DN 100 T kusom 100/100 v ul. Na Kúty s uzávermi na každej vetve DN 100, ukončené 2x podzemnými hydrantami PN 1,2 DN 80 (vzdušník).

- Navrhovanú kanalizáciu „S1,S2“ odsúhlasujeme ako rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie z PVC DN 300 SN 12 resp. 10 s liatinovým poklopom typ KASI KDB 69, BEGU rám proti vnikaniu dažďových vôd z komunikácie a zamedzenia zápachu. Existujúcu koncovú revíznu šachtu Še DN 1000 na VK PVC DN 300 v ul. Martina a Benku, do ktorej sa bude zaúsťovať stoka „S1“ vymeniť za novú sútokovú šachtu DN 300 pre plánovanú IBV a do šachty je zaústená ešte jedna KP. Existujúcu prípojku prepojiť do novej šachty. Poklop uložiť do nivelety terénu.

- V rámci rozšírenia VV odsúhlasujeme VP z 13 x HDPE D 32x3,2 PN16 SDR 11 v celk. dl. 63m a 2x HDPE D50x4,6 PN16 SDR 11 v celk. dl. 16m v sklone min 0,3%. VP budú ukončené bet. VŠ typ Klartec 13x (900x1200x1800mm) a 2x (1200x1500x1800mm) s liatinovými poklopmi. Od VŠ15 bude odbočka k požiarnej nádrži 22 m3 v dl. 74m.

- V rámci rozšírenia VK odsúhlasujeme KP 13x PVC DN 150 v sklone min 2% v celk. dl. 60,6 m a k BD a polyf. domu z PVC DN 200 v skone min 1,5% v dl. 13,5m. KP budú ukončené revíznymi šachtami 13xRŠ PVC DN 400 a 2xRŠ PVC DN 600.

- VP, KP, VŠ, RŠ a PN nebude Sevak a. s. prevádzkovať.

- Vlastné (ostré) dopojenie rodinných a bytového a polyfunkčného domu na rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, podmienky pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a montáž vodomerov vo vodomerných šachtách budú stanovené až po odovzdaní verejného vodovodu a kanalizácie SEVAK-u do prevádzkovania a následnom predložení projektovej dokumentácie prípojok. Pre dodanie fakturačných vodomerov musia byť pozemky rozdelené geometrickým plánom.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 4300139537/22 zo dňa 06.05.2021

RÚVZ Žilina

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. A/2021/01340/HŽPZ zo dňa 06.07.2021

Slovak Telekom, a. s., Bratislava:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612115110 zo dňa 20.05.2021

ORPZ v Žiline:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. ORPZ-ZA-ODI1-13-109/2021 zo dňa 16.04.2021

ORH a ZZ Žilina č. ORHZ-ZA1-229-001/2021, zo dňa 07.06.2021

- Overenú projektovú dokumentáciu predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2020/033783-002/Slt zo dňa 27.07.2020:

- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.)

- Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2021/024509-002/Val zo dňa 27.05.2021:

- Prípadný výrub drevín a krovín nachádzajúci sa v záujmovom území bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).

- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t. j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.

- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu na pôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.

- Prebytočná výkopová zemina bude využitá len na spätné zásypy a terénne úpravy pozemku.

- Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody.

- V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami  stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).

- Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

- Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

- Stavbu je možné užívať až po kolaudácií stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.

- Stavba bude dokončená najneskôr do 31.10.2023.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebník Nika, spol. s r. o., Kálov 358/19, 010 01 Žilina, IČO 50707124, podal dňa 20.05.2020 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby ,,IBV Kúty III“ – stavebné objekty SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, prípojky, situovanej na pozemkoch parcely č. KN-C 3190, 2940/1, 2968/1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 v katastrálnom území Teplička nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu ,,Obytný súbor – IBV KÚTY III“ vydala Obec Teplička nad Váhom, stavebný úrad, územné rozhodnutie pod. č. 122/2021/711 BO zo dňa 03.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2021.

Na stavbu ,,Obytný súbor – IBV KÚTY III“ vydala Obec Teplička nad Váhom, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. sp. 469/2021/8578 BO zo dňa 18.06.2021 podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení, ktoré je podkladom pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala všetky doklady, potrebné pre vydanie požadovaného povolenia, tunajší úrad vyzval stavebníka na doloženie dokladov a zároveň stavebné konanie prerušil rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP3-2021/024617-003/Sta zo dňa 21.07.2021 a stanovil termín na doloženie dokladov do 30.09.2021. Stavebník v dňoch 12.07.2021 a 27.09.2021 doplnil svoju žiadosť o chýbajúce doklady a tunajší úrad obnovil stavebné konanie.

Tunajší úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2021/024617-006/Sta zo dňa 30.09.2021 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.  Zároveň upozornil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská k žiadosti o predmetné stavebné povolenie môžu uplatniť najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky a pripomienky úrad neprihliadne.

Stavebník v rámci stavebného konania preukázal, že má k pozemkom par. č. KN-C 3190, 2940/1 v katastrálnom území Teplička nad Váhom iné práva podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu a teda bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a v spojení s § 151n zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: Nika, spol. s r. o., Kálov 358/19, 010 01 Žilina, IČO: 50 707 124 a OBEC Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 06 482 64. Zmluva bola oboma stranami podpísaná dňa 23.09.2021 v Tepličke nad Váhom. Predmetná zmluva je súčasťou spisu.

Stavebník uzavrel zmluvu č. 935/2021 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzavretej podľa § 289 a nasl. Občianskeho zákonníka s budúcim kupujúcim: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297. Zmluva bola podpísaná v Žiline dňa 18.08.2021 spoločnosťou SEVAK, a. s, Žilina (v zastúpení Ing. Štrbová, Ing. Kundrík) a dňa 19.08.2021 spoločnosťou NIKA spol. s r.o., Žilina (konateľ Jaroslav Fojtík). Uzatvorenie zmluvy vyplynulo z podmienok vyjadrenia SEVAK a. s., Žilina č. 021016008, zo dňa 12.05.2021.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, SEVAK a.s. Žilina, ORH a ZZ Žilina, ORPZ Žilina,  RÚVZ Žilina, Okresný úrad Žilina, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody a krajiny, Slovak Telekom a. s., Bratislava, . Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a

zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 200 € formou platby prevodom na účet.

Rozpočtové náklady na stavbu: 62 562,24 €.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. arch. Pavel Kropitz

vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

- Nika, spol. s r. o., Kálov 358/19, 010 01 Žilina

- Mgr. Hirjaková Adriana, bytom Ovčiarsko 199, 010 04 Žilina 4 – splnomocnenec - poštou

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

- Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Žilina - projektant

- Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Teplička nad Váhom

- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou -  OÚ Žilina

Na vedomie:

- RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

- ORH a ZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina - poštou

- OÚ Žilina, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny

- OÚ Žilina, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva

- OR PZ v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina - poštou

- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava13

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Teplička nad Váhom a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Vyvesené  dňa :                       			Zvesené  dňa :

Pečiatka, podpis                            			Pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Teplička nad Váhom túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina odbor životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.