## SHZ-2016
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2016
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | Poznámky/Zmena | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | Siemens s. r. o. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 31 349 307 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové (IG-01, IG-55, IG-100, IG-541) | Sinorix CDT | STN EN 15004-1 | 001/SHZ/2016-00/2016 | 2016-02-29 | pôvodný typ: Plynové, pôvodné označnie: Sinorix CDT-V N2-300 | 2017-06-02
2 | Siemens s. r. o. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 31 349 307 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Sinorix 227/Sinorix 1230/Sinorix 5112 | STN EN 15004-1 | 002/SHZ/2016-00/2016 | 2016-02-29 | pôvodné označenie: Sinorix 227/Sinorix 1230 | 2022-04-20
3 | Enipro a. s. | Hradská 7, Bratislava | 35 865 067 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | ENIPRO | STN EN 12845 | 003/SHZ/2016-00/2016 | 2016-03-23
4 | Stabil spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | STAB/SP | STN EN 12845+A2 | 004/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-02
5 | Siemens s. r. o. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 31 349 307 | Stabilné hasiace zariadenie | Hmlové | Sinorix H2O Jet | STN EN 14972-1, predpis výrobcu | 005/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-09 | pôvodný technický predpis na projektovanie STN ISO 6183
6 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, záplavové | Traser VZAP | VdS CEA 2109en, STN EN 12 845+A1, NFPA 15, NFPA 20, FM 3-7, FM 4-1N | 006/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-30
7 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | Traser PEN | VdS CEA 2108en, STN EN 12 845+A1, STN EN 13 565-2, STN 92 0435, NFPA 11, NFPA 16, FM 4-12, FM 4-3N | 007/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-30
8 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Traser NOVEC | STN EN 15004-1, NFA 2001, FM 4-9 | 008/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-30
9 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Traser CO2 | STN ISO 6183, VdS 2093 | 009/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-24 | pôvodný technický predpis na projektovanie: STN P CEN/TS 14972 | 2018-01-29
10 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Traser FM200 | STN EN 15004-1 | 010/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-30
11 | Traser spol. s r. o. | Priemyselná 12/828, Galanta | 30999120 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | Traser VSPR | NFPA 13, VdS CEA 4001, STN EN 12 845+A1, NFPA 20, FM 1-23, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 7-4, FM 7-11, FM 8-3, FM 8-9, FM 8-21 | 011/SHZ/2016-00/2016 | 2016-05-24 | zmena č. 1: technický predpis na projektovanie z STN EN 12845, VdS CEA 4001 na NFPA 13 | 2018-01-29
[10 empty] | zmena č. 2: pôvodný technický predpis na projektovanie NFPA 13 | 2018-03-06
12 | EMM International spol. s r. o. | Sekurisova 16, Bratislava | 35 706 503 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Siex | STN EN 15004-1, STN ISO 6183, STN P CEN/TS 54-14 | 012/SHZ/2016-00/2016 | 2016-07-27
13 | Pyronova s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | PyroSprink | STN EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 013/SHZ/2016-00/2016 | 2016-07-28 | Pôvodná adresa: Strelecká 1, Šamorín | 2018-01-29
14 | Enipro a. s. | Hradská 7, Bratislava | 35865067 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | ENIPRO | STN EN 12845 | 014/SHZ/2016-00/2016 | 2016-08-08
15 | Enipro a. s. | Hradská 7, Bratislava | 35865067 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | ENIPRO plynové SHZ | STN 15004-1 | 015/SHZ/2016-00/2016 | 2016-08-08
16 | Pyronova s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PyroGas FX | STN EN 15004-1, ISO 14520-1, VdS 2381en, FM Global 4-9, NFPA 2001 | 016/SHZ/2016-00/2016 | 2016-09-23 | Pôvodná adresa: Strelecká 1, Šamorín | 2018-01-29
17 | PYROKONTROL Slovakia s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | PKS-VODA 01 | STN EN 12845+A2 | 017/SHZ/2016-00/2016 | 2016-11-25

## SHZ-2017
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2017
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | SHZ - S spol. s r. o. | Zochova 6-8, Bratislava | 36627992 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | PaciSprink | STN EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 001/SHZ/2017 | 2017-01-17
2 | PYROKONTROL Slovakia s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PKS-PLYN 01 | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 002/SHZ/2017 | 2017-02-14
3 | Stabil spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | STAB/iFlow | STN EN 15004-1, STN EN 15004-7, STN EN 15004-8, STN EN 15004-9, STN EN 15004-10 | 003/SHZ/2017 | 2017-04-05
4 | Stabil spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | STAB/NOVEC1230(SAPPHIRE) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-2 | 004/SHZ/2017 | 2017-04-05
5 | Stabil spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | STAB/CO2 | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 005/SHZ/2017 | 2017-04-05
6 | Stabil spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | STAB/HFC-227ea(FM200) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-5 | 006/SHZ/2017 | 2017-04-05
7 | TPI Slovensko s. r. o. | Kráľovská 8, Šaľa | 35 841 508 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné - sprinklerové | TPI/SPR | STN EN 12 845 | 007/SHZ/2017 | 2017-04-05
8 | FW2S a. s. | Sladkovského 332, Pardubice, Česká republika | 28 829 425 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | FW2S_SSHZ | STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 008/SHZ/2017 | 2017-04-11
9 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie INERGEN IG 541 | STN EN 15004-1, STN 15004-10 | 009/SHZ/2017 | 2017-05-17 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
10 | TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | Pardubická 1777, Přelouč, Česká republika | 48152196 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | FIRESTOP (CAXXF/TS/SSS; CA60F) | STN EN 15004-1 | 010/SHZ/2017 | 2017-06-13
11 | POBEST, s. r. o. | Zavarská 10/H, Trnava | 36 679 879 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | PBS-Sprink | STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 011/SHZ/2017 | 2017-06-15
12 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie SAPPHIRE s hasivom FK-5-1-12 (NOVEC 1230) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-2 | 012/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
13 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie IG-55 | STN EN 15004-1, STN EN 15004-9 | 013/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
14 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie DUSÍK IG-100 | STN EN 15004-1, STN EN 15004-8 | 014/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
15 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie G-01 (ARGÓN) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-7 | 015/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
16 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie s hasivom HFC 227 ea (FM 200) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-7 | 016/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
17 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie CO2 (oxid uhličitý) | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 017/SHZ/2017 | 2017-08-10 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
18 | Pyronova s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PyroGas Nx | STN EN 15004-1, ISO 14520-1, VdS 2381en, FM Global 4-9, NFPA 2001 | 018/SHZ/2017 | 2017-08-17 | 018/SHZ/2017 je pridelené dvom rozdielnym PTZ, obidve potvrdenia sú platné
19 | SJL, a. s. - organizačná zložka Slovensko | Južná trieda 125, Košice | 45600945 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | SJL-SHZ-VS | STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 018/SHZ/2017 | 2017-09-18 | 018/SHZ/2017 je pridelené dvom rozdielnym PTZ, obidve potvrdenia sú platné
20 | ACCURO SLOVAKIA, spol. s r. o. | Za Orlovským mostom 300, Považská Bystrica | 36540765 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | ACCURO/V-SHZ | STN EN 12 845 | 019/SHZ/2017 | 2017-09-18
21 | KLIKA – BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | Vodné sprinklerové stabilné hasiace zariadenie | STN EN 12 845 | 020/SHZ/2017 | 2017-09-20 | zmena obchodného názvu, pôvodný názov KLIKA - BP, Slovakia, s. r. o., zmena sídla | 15.10.2018, 16.6.2021
22 | TRASER spol. s r. o. | Priemyselná č. 12/828, Galanta | 30 999 120 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Traser INERGEN | STN EN 15004-1, NFA 2001, FM 4-9 | 021/SHZ/2017 | 2017-10-17

## SHZ-2018
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2018
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | Siemens s. r. o. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 31 349 307 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Sinorix CO2 | STN ISO 6183 | 001/SHZ/2018 | 2018-01-03
2 | A.T.Servis, a. s. | Kukorelliho 2815/8, Piešťany | 36 253 855 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | CA4-HFC/CA6-HFC/CA10HFC/CA60-HFC | STN EN 15004-1 | 002/SHZ/2018 | 2018-01-03
3 | PEKA – AHS s. r. o. | Karlická 4, Praha 5, Česká republika | 64 576 558 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PEKA-CO2-01 | STN ISO 6183 | 003/SHZ/2018 | 2018-01-17
4 | Pyronova s. r. o | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | PyroSprinkIS | STN EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 006/SHZ/2018 | 2018-01-23
5 | Pyronova s. r. o | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, záplavové | PyroDeluge | STN EN 12845, VdS 2109, VdS CEA 4001, NFPA 15, NFPA 20 FM 3-7, FM 4-1N | 007/SHZ/2018 | 2018-03-06
6 | Pyronova s. r. o | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | PyroFoam | STN EN 13 565-2, STN EN 12845, STN 92 0435, FM 4-12 VdS CEA 4001, VdS 2108, NFPA 11, NFPA 216, FM 4-3n, FM Global 4-12, FM Global 4-3 | 008/SHZ/2018 | 2018-03-06
7 | STABIL spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | STAB/PENA | STN EN 13565-1+A1, STN EN 12 845 | 009/SHZ/2018 | 2018-03-06
8 | UFS s. r. o. | Kráľová pri Senci 526, Kráľová pri Senci | 44185529 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | ASHZ FS200 / FM 200, 25 Bar | STN EN 15004-1, STN EN 15004-5 | 010/SHZ/2018 | 2018-03-22
9 | Pyronova s. r. o | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové - CO2 | PyroGasCx | STN EN 15004-1, STN ISO 6183, ISO 14520-1, NFPA 12, FM Global 4-11N, VdS 2096en | 011/SHZ/2018 | 2018-04-17
10 | SecuriLas, s. r. o. | Galvaniho 7/C, Bratislava | 31 364 764 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Siex | STN EN 15004-1, STN ISO 6183, STN P CEN/TS 54-14 | 012/SHZ/2018 | 2018-05-22
11 | Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o | ul. Miałki Szlak 52, Gdańsk, Polsko | (NIP) 584-249-74-98 | Stabilné hasiace zariadenie | Hmlové | Hydramist PL | STN P CEN/TS 14972, NFPA 750, FM 5560, IMO MSC/Circ. 1165, MSC.1/Circ.1387 | 013/SHZ/2018 | 2018-07-09 | smernicu IMO MSC/Circ. 1387 a IMO MSC/Circ. 1165 je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie
12 | PEKA – AHS s. r. o. | Karlická 4, Praha 5, Česká republika | 64 576 558 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PEKA-NOVEC-01 | STN EN 15004-1 | 014/SHZ/2018 | 2018-07-10
13 | SPRINKLER SYSTÉM s. r. o. | Horná Ves 129, Kremnica | 44 093 853 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | Systém - Sprink | STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 015/SHZ/2018 | 2018-10-01
14 | KLIKA – BP, s. r. o. | Tomášikova 30, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné - hmlové | Stabilné hasiace zariadenie vodné hmlové HI-FOG (SHZ hmlové HI-FOG) | STN P CEN/TS 14972, NFPA 750, FM 5560, VdS 3188, IMO MSC.1/Circ. 1165, IMO A800 + MSC 265 | 016/SHZ/2018 | 2018-10-15 | smernice je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie
15 | TUFEPRO s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 45288330 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné - kombinované | Stacionárne aktívne hasiace zariadenie pre podzemné dopravné systémy TUFEPRO - SAHZ | STN EN 12 845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, NFPA 750, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9, FM 5560 | 017/SHZ/2018
16 | WATTCOM s. r. o. | Tochovice 57, okres Příbram, Česká republika | 26 694 425 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | W-Protect IG-541 | STN EN 15004-1, STN EN 15004-10 | 018/SHZ/2018 | 2018-11-22
17 | STABIL spol. s r. o. | Priemyselná 5/B, Trnava | 31 436 161 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné - drenčerové | STAB/DR | STN P CEN/TS 14816 | 019/SHZ/2018 | 2018-12-17

## SHZ-2019
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2019
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | TUFEPRO s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 45288330 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné | TUFEPRO - SAHZ | Interný predpis požiarno-technického zariadenia TUFEPRO - SAHZ | 001/SHZ/2019 | 2019-02-05
2 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové – CO2 | PKS-PLYN 02 | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 002/SHZ/2019 | 2019-03-05
3 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové – Novec 1230 | PKS-PLYN 03 | STN EN 15004-1 | 003/SHZ/2019 | 2019-03-05
4 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové – INERGEN | PKS-PLYN 04 | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 004/SHZ/2019 | 2019-02-26
5 | TRASER spol. s r. o. | Priemyselná č. 12/828, Galanta | 30 999 120 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, hmlové | Traser VTVH | STN P CEN/TS 14972, IMO MSC 1387, NFPA 750, VdS 3188, FM 5560 | 005/SHZ/2019 | 2019-03-27 | smernicu IMO MSC/Circ. 1387 je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie
6 | K.I.T., spol. s r. o. | 9. mája 5, Trnava | 36 246 255 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | KIT-Novec1230 | STN EN 15004-1 | 006/SHZ/2019 | 2019-03-27
7 | Soles s. r. o. | Cintorínska 1285/28, Vráble | 45 570 523 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | LMST 8010 | STN EN 15004-1 | 007/SHZ/2019 | 2019-05-06
8 | Pyronova s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 31422802 | Stabilné hasiace zariadenie | Hmlové | PyroFog | STN CEN/TS 14972, NFPA 750, VdS 3188, BS 8458:2015, BS 8489-1:2016, IMO MSC 1387, Predpis výrobcu FOGTEC – DESIGN MANUAL | 008/SHZ/2019 | 2019-08-22 | smernicu IMO MSC/Circ. 1387 je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie
9 | LEŇO stabil Czech s. r. o. | Českobratrská 610/19, Moravská Ostrava, Ostrava Česká republika | 26 819 201 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | plynové stabilní hasicí zařízení s hasivem CO2 – systém LEŇO | STN ISO 6183 | 011/SHZ/2019 | 2019-05-27
10 | AX-Trade, s. r. o. | Vysoká nad Kysucou 1127, Vysoká nad Kysucou | 36 410 063 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | AX-SHZ-S | STN EN 12845 | 012/SHZ/2019 | 2019-10-24
11 | PYRONOVA IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PyroGas Fx | STN EN 15004-1, STN EN 15004-2, STN EN 15004-5, ISO 14520-1, ISO 14520-5, ISO 14520-9, VdS 2381en, FM Global 4-9, NFPA 2001 | 013/SHZ/2019 | 2019-12-05
12 | PYRONOVA IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové – IG-01, IG-100, IG-55, IG-541 | PyroGas Nx | STN EN 15004-1, STN EN 15004-7, STN EN 15004-8, STN EN 15004-9, STN EN 15004-10, ISO 14520-1, ISO 14520-12, ISO 14520-13, ISO 14520-14, ISO 14520-15, VdS 2381en, FM Global 4-9, NFPA 2001 | 014/SHZ/2019 | 2019-12-05
13 | PYRONOVA IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | PyroGas Cx | STN EN 15004-1, STN ISO 6183, ISO 14520-1, NFPA 12, VdS 2093en, FM Global 4-11N | 015/SHZ/2019 | 2019-12-05
14 | PYRONOVA IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Hmlové | PyroFog | STN CEN/TS 14972, NFPA 750, VdS 3188, BS 8458:2015, BS 8489-1:2016, IMO MSC 1387, Predpis výrobcu FOGTEC – DESIGN MANUAL | 016/SHZ/2019 | 2019-12-05 | smernicu IMO MSC/Circ. 1387 je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie

## SHZ-2020
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2020
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | Pyronova IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné - Sprinklerové | PyroSprink | STN EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 001/SHZ/2020 | 2020-02-03
2 | Pyronova IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, záplavové | PyroDeluge | STN EN 12845, VdS CEA 4001, NFPA 15, NFPA 20, FM 3-7, FM 4-1N, STN P CEN/TS 14816 | 002/SHZ/2020 | 2020-03-20
3 | GANA mont, s. r. o. | Šrobárova 2682/50, Poprad | 46 123 903 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, rozstrekovacie /drenčerové/ | GANA Drenčer | STN P CEN/TS 14816 | 003/SHZ/2020 | 2020-07-20
4 | GANA mont, s. r. o. | Šrobárova 2682/50, Poprad | 46 123 903 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, hasiace /sprinklerové/ | GANA Sprinkler | STN EN 12845+A1 | 004/SHZ/2020 | 2020-07-20
5 | MS Praha, s. r. o. | Martinovo údolí 656, Cvikov, Česká republika | 61 499 951 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | MS-SHZ | STN EN 12845+A1, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 005/SHZ/2020 | 2020-10-06
6 | Pyronova IS SLOVAKIA, s. r. o. | Landererova 8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto | 52 408 132 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, penové | PyroFoam | STN EN 13 565-2, STN EN 12845, STN 92 0435, FM 4-12 VdS CEA 4001, VdS 2108, NFPA 11, NFPA 216, FM 4-3n, FM Global 4-12, FM Global 4-3 | 006/SHZ/2020 | 2020-11-30
7 | LEŇO stabil Czech s. r. o. | Českobratrská 610/19, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika | 26 819 201 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | stabilní hasicí zařízení sprinklerové – systém LEŇO | STN EN 12845+A1, NFPA 13, NFPA 20, FM Global 2-0 | 007/SHZ/2020 | 2020-12-21

## SHZ-2021
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2021
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | VAE SPRINKLERS, s. r. o. | Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, Ostrava, Česká republika | 07 233 469 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | VAE – SHZ - Sprink | STN EN 12845+A1, FM Global 2-0, FM Global 3-7, FM Global 3-26, FM Global 8-3, FM Global 8-9, NFPA 20, NFPA 25, VdS CEA 4001 | 001/SHZ/2021 | 2021-01-28 | doplnil sa predpis na projektovanie VdS CEA 4001 | 2021-03-15
2. | VAE SPRINKLERS, s. r. o. | Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, Ostrava, Česká republika | 07 233 469 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | VAE – SHZ - pena | STN EN 12845+A1, STN EN 13565-2, STN 92 0435, FM 4-12, NFPA 11, NFPA 16 | 002/SHZ/2021 | 2021-03-08
3 | A.T.Servis, a. s | Kukorelliho 2815/8, Piešťany | 36253855 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové /s čistou hasiacou látkou – NOVEC 1230/ | CA4-NOVEC/CA6-NOVEC/CA10-NOVEC/CA30-NOVEC/CA60-NOVEC | STN EN 15004-1 | 003/SHZ/2021 | 2021-03-15
4 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | PKS-pena | STN EN 12845+A1, STN EN 13565-2, VdS CEA 4001, NFPA 11, NFPA 216, NFPA 4-3 n | 004/SHZ/2021 | 2021-03-22
5 | MULTIMON s. r. o. | Stříbrná 476/7, Jihlava, Česká republika | 26 758 890 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | Vodné sprinklerové stabilné hasiace zariadenie | STN EN 12845+A1 | 005/SHZ/2021 | 2021-03-29
6 | TPI Slovensko s. r. o. | Kráľovská 8, Šaľa | 35 841 508 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | TPI/PENA | STN EN 12845+A1, VdS CEA 4001, VdS 2108en | 006/SHZ/2021 | 2021-04-26
7 | Siemens s. r. o. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 31 349 307 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové (IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2) | Sinorix NXN | STN EN 15004-1, STN ISO 6183 | 007/SHZ/2021 | 2021-05-18
8 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. | Trnavská cesta 108, Bratislava 2 | 36 859 672 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, záplavové | PKS-Drenčer | STN EN 12845+A1, STN P CEN/TS 14816, VdS CEA 4001, NFPA 15, NFPA 16 | 008/SHZ/2021 | 2021-05-24
9 | MULTIMON s. r. o. | Stříbrná 476/7, Jihlava, Česká republika | 26 758 890 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | Penové stabilné hasiace zariadenie | STN EN 12845+A1, STN EN 13565-2 | 009/SHZ/2021 | 2021-06-16
10 | 2FSHZ s. r. o. | Trenčianska 56/B, Bratislava – mestská časť Ružinov | 53 625 919 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, sprinklerové | 2FSHZ WSPR | STN EN 12 845+A1, VdS CEA 4001, NFPA 13, NFPA 20, FM 2-0, FM 3-7, FM 3-26, FM 8-3, FM 8-9 | 010/SHZ/2021 | 2021-06-30
11 | 2FSHZ s. r. o. | Trenčianska 56/B, Bratislava – mestská časť Ružinov | 53 625 919 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, záplavové | 2FSHZ WD | STN EN 12845+A1, VdS 2109, VdS CEA 4001, NFPA 15, NFPA 20, FM 3-7, FM 4-1N | 011/SHZ/2021 | 2021-06-30
12 | 2FSHZ s. r. o. | Trenčianska 56/B, Bratislava – mestská časť Ružinov | 53 625 919 | Stabilné hasiace zariadenie | Penové | 2FSHZ Foam | STN EN 13 565-2, STN EN 12845, STN 92 0435, FM 4-12, VdS CEA 4001, VdS 2108, NFPA 11, NFPA 216, FM 4-3n, FM Global 4-12, FM Global 4-3 | 012/SHZ/2021 | 2021-06-30
13 | 2FSHZ s. r. o. | Trenčianska 56/B, Bratislava – mestská časť Ružinov | 53 625 919 | Stabilné hasiace zariadenie | Vodné, hmlové | 2FSHZ WM | STN EN 14972-1, IMO MSC/Circ 1387, NFPA 750, VdS 3188 | 013/SHZ/2021 | 2021-06-30 | smernicu IMO MSC/Circ. 1387 je možné použiť obmedzene a to len ako doplnkový predpis na projektovanie | 2022-02-15
14 | VAE SPRINKLERS, s. r. o. | Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, Ostrava, Česká republika | 07 233 469 | Stabilné hasiace zariadenie | Drenčerové | VAE-SHZ-Drenč | STN EN 12845+A1, STN EN 14816 | 014/SHZ/2021 | 2021-07-14
15 | SPRINKLER SYSTÉM s. r. o. | Horná Ves 129, Kremnica | 44 093 853 | Stabilné hasiace zariadenie | Stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie penové (ľahká, stredná, ťažká pena) | Pena-Sprink | STN EN 12845+A1, STN EN 13565-2, STN 92 0435, VdS CEA 4001, VdS 2108, NFPA 11, NFPA 216, NFPA 4-3n, FM Global 4-12, FM Global 4-3 | 015/SHZ/2021 | 2021-08-02
16 | SPRINKLER SYSTÉM s. r. o. | Horná Ves 129, Kremnica | 44 093 853 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Gas-Sprink | STN EN 15004-1, STN ISO 6183, STN EN 15004-2, STN EN 15004-5, STN EN 15004-7, STN EN 15004-8, STN EN 15004-9, STN EN 15004-10, VdS 2093en, VdS 2381en, FM Global 4-9, FM Global 4-11N, NFPA 12, NFPA 2001 | 016/SHZ/2021 | 2021-09-02
17 | JOMA SEPO spol. s r. o. | SNP 152/108, Zvolenská Slatina | 36 056 243 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | JOMA Inergen | STN EN 15004-1, STN EN 15004-10, VdS CEA 4008 | 017/SHZ/2021 | 2021-09-06
18 | BlazeCut s. r. o. | Brusnicová 3299/7, Chorvátsky Grob | 44 361 432 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie BlazeCut | STN EN 15004-1, STN EN 15004-2, STN 15004-5 | 018/SHZ/2021 | 2021-12-10

## SHZ-2022
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2022
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1 | KLIKA-BP, s. r. o. | Vlčie hrdlo 90, Bratislava | 43 995 888 | Stabilné hasiace zariadenie | Plynové | Plynové stabilné hasiace zariadenie CLEANFIRE s hasivom FK-5-1-12 (NOVEC 1230) | STN EN 15004-1, STN EN 15004-2 | 001/SHZ/2022 | 2022-10-27

## SHZ-2024
EVIDENCIA ZHOTOVITEĽOV PTZ (SHZ) rok 2024
P. Č. | Zhotoviteľ |  |  | PTZ |  |  | Technický predpis na projektovanie | Evidenčné číslo registrácie | Dátum registrácie | poznámka/Zmeny | Dátum zmeny
| Názov | Sídlo | IČO | Druh | Typ | Identifikačné označenie
1