MESTO/OBEC

Príloha č. 2 k Dokumentácii

pri plnení úloh na úseku HM

Schvaľujem: .............................................

P L Á N

núdzového zásobovania pitnou vodou

v období krízovej situácie

I. 	Zhodnotenie situácie

1. Mesto/obec zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého       prevádzkovateľom je ........................ vodárenská spoločnosť, a. s.. Mesto má k dispozícii            studne s pitnou vodou v počte .... ks.

Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:

a) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže,                             vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody               obyvateľstvu,

b)    kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej

následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

c)    mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej  vody        na výrobu pitnej vody.

2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u         všetkých obyvateľov mesta a je potrebné vykonať núdzové  zásobovanie na celom       území mesta.

3. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou  verejným      vodovodom v meste je ohrozená aj:

1) potravinárska výroba,

2) stravovacie zariadenia v meste, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov,

3) živočíšna výroba v družstvách.

Prehľad potravinárskych, stravovacích a ostatných zariadení, kde je nutné zásobovanie pitnou vodou, je uvedených v dokumentácii HM (tabuľky č. 4).

II. 	Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v meste využiteľný variant rozvozom cisternou ..................... vodárenskej spoločnosti. Vodárenská spoločnosť si určí harmonogram rozvozu podľa rozsahu obmedzenia dodávky pitnej vody.

Pri dlhšom obmedzení dodávky vody mesto bude riešiť zásobovanie rozvozom balenej pitnej vody do lokalít. Výdaj vody je zabezpečený prostredníctvom výdajní odberných oprávnení. Vymedzenie ulíc pre VOO je v dokumentácii Plán organizačných opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení. Pitná voda bude zabezpečená prostredníctvom obchodných reťazcov v obci/meste.

III. 	Organizácia núdzového zásobovania

1. Určenie distribučných miest pitnej vody

Na zabezpečenie núdzového zásobovania z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné distribučné miesta pitnej vody:

| Distribučné miesto | Miesto výdajne odberných oprávnení | Adresa výdajne odberných oprávnení | Ulice prislúchajúce k VOO |
| --- | --- | --- | --- |
| VOO č. |  |  |  |

2.  Zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Distribučné miesto č. 1:

Distribučné miesto č. 2:

Distribučné miesto č. 3:

3.  Určenie zodpovedných zástupcov mesta

a)    Pre koordináciu a spolupráci s okresným úradom:

b)    Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody:

4.  Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich

na území obce

Subjekty podnikajúce na území mesta v potravinárskej a reštauračnej oblasti si zabezpečia pitnú vodu vlastnými silami v distribučnom mieste podľa príslušnej ulice. Pitnú vodu do zdravotníckeho zariadenia zabezpečí mesto, resp. po dohode zdravotnícke zariadenie alebo iný subjekt podnikajúci v doprave.

5.  Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie mesto stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania potnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

IV. 	Záväzné nariadenie mesta pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou  vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania mesto uverejní záväzným nariadením  mesta1/, ktoré vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu  obvyklých.

_______________________________________________

1/ § 36 ods. 7 písm. b/ zákona č. 442/2002 Z.z.

Príloha č. 1

Prehľad minimálnej  potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva

| Druh tovaru alebo výrobku | Celková spotreba vybraných výrobkov l/31 dní |
| --- | --- |
| Balená voda |  |

| Druh tovaru alebo výrobku | Veková kategória osôb a minimálne množstva spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutných na prežitie v liter na jednu fyzickú osobu a deň |
| --- | --- |
|  | Deti do 6 mesiacov | Deti od 7 do 12 mesiacov | Deti od 1 do 18 rokov | Dospelí nad 18 rokov | Spolu osoba/deň | Celková spotreba vybraných výrobkov l/deň |
|  | D 06 | D 1 | D 18 | A |  |  |
| Balená voda |  |  |  |  |  |  |

| Druh tovaru alebo výrobku | Veková kategória osôb a minimálne množstva spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutných na prežitie v g/l na jednu fyzickú osobu a deň |
| --- | --- |
|  | Typ prídelového lístka M. j. | Dospelí nad 18 rokov | Deti od 1 do 18 rokov | Deti od 6 do 12 mesiacov | Deti do 6 mesiacov |
|  |  | A | D 18 | D 1 | D 06 |
| Mäso | g | 157 | 126 | 79 |  |
| Sušené mlieko | l | - | - | 90 | 120 |
| Mlieko | g | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Vajcia | g | 30 | 24 | - | - |
| Živočíšne tuky | g | 16 | 13 | - | - |
| Maslo | g | - | - | 7 | - |
| Rastlinné tuky | g | 40 | 35 | - | - |
| Chlieb | g | 100 | 118 | - | - |
| Múka | g | 80 | 64 | - | - |
| Pečivo | g | 60 | 53,6 | 60 | - |
| Cukor | g | 50 | 40 | 50 | - |
| Zemiaky | g | 200 | 176 | 90 | - |
| Ryža | g | 100 | 96 | 100 | - |
| Soľ | g | 20 g/1 kg stravy | 20 g/1 kg stravy | 3 g/1 kg stravy | - |
| Balená voda | l | 5 | 5 | 1 | - |