Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Trenčianskeho kraja

Časť verejné vodovody

Súhrnná správa

Aktualizácia   2019

Obsah

1. Úvod	1

1.2	Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov	1

2. Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe plánu rozvoja verejných vodovodov	3

3. Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou v Trenčianskom kraji	4

3.1	Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou	4

3.1.1	Obce s verejným vodovodom	4

3.1.2	Obce s rozostavaným vodovodom	5

3.1.3	Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie	6

3.1.4	Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov a návrh na riešenie	9

3.2 Zdroje vody	11

3.2.1	Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť	11

3.2.3	Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov	17

3.2.5	Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny	19

4. Stratégia optimálneho rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby	19

4.1 	Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj	20

4.2 Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody	21

4.3	Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov	21

4.3.1	Koncepcia krytia potrieb pitnej vody	22

4.4 Náhradné zásobovanie vodou	22

4.5 	Vplyv realizácie plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky krajiny a rozvoj regiónov	23

4.5	Predpokladané náklady na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov	23

4.6	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2025	24

Zoznam skratiek

| EÚ | Európska únia |
| --- | --- |
| BVS, a. s. | Bratislavská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Bratislava |
| ČS | Čerpacia stanica |
| CHVO | Chránená vodohospodárska oblasť |
| KKMPzV | Komisia pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd |
| MČ | Miestna časť |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NV | Nariadenie vlády SR |
| NV SR | Nariadenie vlády SR |
| OSN | Organizácia spojených národov |
| Qmax | Maximálna potreba vody |
| Qpr | Priemerná potreba vody |
| RSV | Rámcová smernica o vode |
| SKV | Skupinový vodovod |
| SR | Slovenská republika |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| StVS, a. s. | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica |
| PVS, a. s. | Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad SR |
| TVK, a. s. | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín |
| ÚP VUC | Územný plán veľkého zemného celku |
| VDJ | Vodojem |
| VN | Vodárenská nádrž |
| VV | Verejný vodovod |
| VZ | Vodný zdroj |
| Z. z. | Zbierka zákonov |
| Zák. č. | Zákon číslo |
| ZsVS, a. s. | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra |

## 1. Úvod

Trenčiansky kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky a svojou rozlohou 4 502 km2 patrí medzi menšie kraje Slovenska. Celú dĺžku západnej časti kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, južná časť kraja hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe susedí s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom. Územne je rozdelený na 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

Povrch územia je značne členitý. Z geografického hľadiska patrí územie kraja do oblasti Západných Karpát. Územím kraja preteká rieka Váh, pozdĺž ktorej sa tiahne Trenčianska kotlina. Túto na východe uzatvára masív Považského Inovca, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy, na západe masív Bielych Karpát. Na juhovýchode je kraj ohraničený pohorím Vtáčnik. Z juhu do územia zasahujú Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina a časť Podunajskej nížiny. Juhovýchodným územím kraja preteká rieka Nitra prameniaca na území okresu Prievidza.

K 31. 12. 2018 mal Trenčiansky kraj 590 540 obyvateľov, hustota zaľudnenia je vysoká - 131 obyv. na 1 km2, čo predstavuje o 21 obyvateľov viac na 1 km2 ako je celoslovenský priemer. Husto zaľudnené sú rovinatejšie územia na severozápade i juhovýchode , podstatne redšie sú osídlené pohoria nachádzajúce sa prevažne po obvode kraja. Z celkového počtu 276 administratívnych sídiel má 18 štatút mesta. Najviac, 134 238 obyvateľov má okres Prievidza, najmenším je okres Myjava s 27 313 obyvateľmi.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja a jeho aktualizácia v roku 2019 bol vypracovaný na základe pokynu Ministerstva životného prostredia SR, a táto povinnosť je zakotvená v § 37 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2000 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Jedným z rozhodujúcich podkladov pre jeho vypracovanie bol Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ktorý vláda SR prerokovala a vzala na vedomie dňa 15. februára 2006. Predsedom samosprávnych krajov a starostom obcí vláda SR odporučila zabezpečiť vo svojej pôsobnosti realizáciu verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade s týmto slovenským plánom rozvoja. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja určuje priority realizácie výstavby chýbajúcej vodohospodárskej infraštruktúry.

1.2	Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov

Voda je základom života. Všetci ľudia bez ohľadu na stupeň rozvoja a ich sociálne a ekonomické podmienky majú právo na pitnú vodu dobrej kvality pri zachovaní hydrologických, biologických a chemických funkcií ekosystémov.

Zásobovanie obyvateľov kvalitnou a bezpečnou pitnou vodou patrí v európskom regióne k bežným požiadavkám obyvateľov.

Ochrana vody a riešenie problémov  súvisiacich s vodou už nie je len vecou politiky vodného hospodárstva a životného prostredia, ale má celospoločenský dosah. Európsky výbor pre životné prostredie a zdravie v roku 1996 identifikoval potrebu medzinárodnej iniciatívy zaoberajúcej sa vodou a zdravím. Výsledkom bolo prijatie Protokolu o vode a zdraví na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí v Londýne v roku 1999. Slovensko ratifikovalo Protokol o vode a zdraví v nadväznosti na Dohovor s cieľom podporiť ochranu vôd a zlepšiť ich efektívne využívanie. Text Protokolu je zverejnený v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí SR č.114/2006 Z. z. Každý členský štát, ktorý sa stal zmluvnou stranou Protokolu  má nastavené národné ciele individuálne s ohľadom na potrebu riešenia problémov súvisiacich s vodou a zdravím. Riešenie bude v rámci integrovaných systémov vodného hospodárstva zamerané na udržateľné využívanie vodných zdrojov, kvalitu povrchových a podzemných vôd, na ochranu vodných ekosystémov a nebude ohrozovať ľudské zdravie.

Existencia vodohospodárskej infraštruktúry a zodpovedajúcich vodohospodárskych služieb je súčasne predpokladom ďalšieho sociálneho i ekonomického rozvoja na úrovni miestnej, regionálnej, štátnej i globálnej.

Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie krajov zabezpečujú príslušné okresné úrady  v sídle kraja, odbory starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Schvaľuje ich  MŽP SR na obdobie šiestich rokov.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií kraja určuje priority realizácie výstavby chýbajúcej vodohospodárskej infraštruktúry. Predložený plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, zo záväznej časti Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, z Návrhu koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja, z Koncepcie vodohospodárskej politiky SR, strategických a koncepčných materiálov jednotlivých vodárenských spoločností pôsobiacich na území kraja.

Účelom Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovane a čistenie odpadových vôd sídel Trenčianskeho kraja. Zahrňuje zhodnotenie jestvujúceho stavu v zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2025.

Plán rozvoja bude slúžiť orgánom štátnej správy a zástupcom miest a obcí k orientácii pre riadenie správy a rozvoja infraštruktúry verejných vodovodov  a podklad pre územné rozhodovanie, pri posudzovaní žiadostí o dotácie a úvery a pri rozhodovaní o prípadných konfliktov záujmov medzi jednotlivými zúčastnenými subjektmi.

Plánom rozvoja verejných vodovodov sa navrhuje realizovať tri základné ciele: výstavbu verejných vodovodov v obciach bez vodovodu, zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Cieľom plánu rozvoja verejných vodovodov je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou stanoviť priority a podmienky na jeho realizáciu.

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov a zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody.

## 2. Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe plánu rozvoja verejných vodovodov

Prijatím zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov bola ukončená reforma zásadných zákonov vzťahujúcich sa k vode. Transpozíciou požiadaviek smernice č. 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV) do vodného zákona boli položené základy sústavnej a trvalej koncepčnej činnosti – vodné plánovanie, ktorá napĺňa víziu udržateľnosti vodných zdrojov.

Vodný zákon a zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách spolu s vykonávacími predpismi upravujú pôsobnosť ústredných orgánov pri schvaľovaní rozhodujúcich plánovacích dokumentov o vode, a to Vodného plánu Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia  povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia  povodia Visly, ktorých súčasťou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

Zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom o obecnom zriadení, spolu s vykonávacími vyhláškami, ktoré stanovujú hygienické požiadavky na pitnú vodu, početnosť a rozsah kontroly pitnej vody bol vymedzený rámec na riadne fungovanie zásobovania pitnou vodou  a zároveň je zaistená plná zlučiteľnosť právnych predpisov SR s legislatívnymi predpismi s EÚ(smernica 98/83/ES o vode určenej na ľudskú spotrebu).

K významnému podporeniu zásobovania pitnou vodou a odvádzania splaškových komunálnych vôd prispela aj skutočnosť, že vláda SR uznesením č. 521 z 23. 10. 2019 schválila materiál Ministerstva životného prostredia SR  „Financovanie  rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000  obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v SR pre roky 2020 – 2030“. Na predmetný rozvoj bude poskytovaných 50,0 mil. eur ročne z rozpočtu Environmentálneho fondu v období rokov 2020 – 2030. Budú podporované projekty na zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, ktoré budú v súlade s podmienkami zverejnenej výzvy.

Plán rozvoja verejných vodovodov Trenčianskeho kraja  a jeho aktualizácia  je v súlade so základnými strategickými materiálmi:

-	Vodný plán Slovenska ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia  povodia 
      Dunaja a Plán manažmentu správneho územia  povodia Visly,

Plán rozvoja verejných vodovodov pre Slovenskú republiku,

Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a jeho Zmeny a doplnky č. 3

Národný program Slovenskej republiky na vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenč. samostatného kraja a rozvojové plány

miest a obcí v Trenčianskom kraji.

smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu

Návrh koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja

Plány rozvoja a koncepčné materiály vodárenských spoločností pôsobiacich na území kraja

Operačný program   kvalita životného prostredia  na programové obdobie 2014 -2020,

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky,

smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu,

Zelenšie Slovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030,

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027,

HODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody.

## 3. Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou v Trenčianskom kraji

3.1	Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou

Z hodnotenia súčasného stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov vyplýva, že z celkového počtu obyvateľstva Trenčianskeho kraja bolo k 31.12.2018 zásobovaných pitnou vodou 91,19 %, čo je viac ako celoslovenský priemer v roku 2018 ktorý je podľa VÚVH 89,25 % . Od poslednej aktualizácie sa zvýšila zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou v kraji o 2 %.  Z 35 obcí bez verejného vodovodu sa znížil ich počet na 31.

Z hľadiska jednotlivých okresov je najpriaznivejšia situácia v okrese Prievidza, kde zásobovanosť obyvateľov dosahuje 98,95 % Zásobovanosť vyššiu ako krajský priemer vykazujú aj okresy Partizánske 92,82 % a Trenčín  95,58 %. Za krajským priemerom zaostávajú okresy Myjava – 88,55 %, Považská Bystrica – 86,01 %, Ilava 89,70 %, Nové Mesto nad Váhom – 81,58 %. Najnižšia zásobovanosť v Trenčianskom kraji je v okrese Púchov so 80,99 %-ným podielom obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov.

Hodnotenie zásobovanosti v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja a vybavenia sídiel verejnými vodovodmi k 31.12.2018 je v prílohe č. 1.

V prílohe č. 2 je prehľad počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov v jednotlivých obciach podľa okresov spolu s názvom vodovodu a jeho vlastníkom a prevádzkovateľom.

Za celoslovenským priemerom zaostáva  päť okresov: Bánovce nad Bebravou , Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Púchov.

3.1.1	Obce s verejným vodovodom

K 31.12.2018 bolo v Trenčianskom kraji evidovaných 276 sídiel, z nich v 245 bol vybudovaný aspoň v časti sídla verejný vodovod, čo predstavuje 88,77 %. Z pohľadu jednotlivých okresov je najpriaznivejšia situácia je v okresoch Prievidza, Myjava, Partizánske a Trenčín kde nie je vybudovaný verejný vodovod len v jednej obci okresu. Vo všetkých ostatných obciach týchto okresov je  vybudovaný aspoň v časti verejný vodovod. Vysoký podiel obcí s verejným vodovodom je aj v okresoch Ilava – 90,48 % . Naopak najnižší podiel obcí s verejným vodovodom je v okrese Považská Bystrica - 64,29 %, kde nie je verejný vodovod v 10-tich obciach a Bánovce nad Bebravou, kde chýba verejný vodovod  v 9-tich obciach okresu.

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečuje v zmysle zákona o obecnom zriadení obec. Po transformácii štátnych podnikov vodární a kanalizácií obce túto činnosť zabezpečujú v rozhodujúcej miere prostredníctvom obchodných spoločností a len v malej časti samotné obce. Špecifikom územia Trenčianskeho kraja je že územne spadá do pôsobnosti až piatich  veľkých vodárenských prevádzkových spoločností, ktorými sú:

- Považská vodárenská spoločnosť, a.s., - okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava

- Trenčianska vodárne a kanalizácie, a.s., - okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., - okres Myjava

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., - okres Prievidza

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., - okresy Bánovce nad Bebravou a Partizánske

- PreVaK, s.r.o. Bratislava- mesto Stará Turá

- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,  časť    okresu Trenčín

Tieto vodárenské spoločnosti zabezpečujú prevádzkovanie prevažnej väčšiny verejných vodovodov v kraji. Okrem nich pôsobia na území kraja aj ďalšie menšie obchodné spoločnosti zabezpečujúce prevádzkovanie verejných vodovodov.  Viaceré obce  riešia prevádzkovanie svojich verejných vodovodov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb v zmysle zákona o  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej siete vodohospodárskej infraštruktúry väčšiny obcí na území  kraja sú vodárenské  akciové spoločnosti a jednotlivé mestá a obce, ktoré infraštruktúrny majetok vložili do týchto spoločností. V okrese Prievidza, je vlastníkom infraštruktúry Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banský Bystrica a prevádzkovanie zabezpečuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Prievidza.

Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa územnej pôsobnosti vodárenských spoločností je v prílohe č. 3. V tejto prílohe je aj zoznam obcí s VV vo a správe vodárenských spoločností, obcí s VV vo vlastníctve obce a správe vodárenských spoločností a obcí s VV vo vlastníctve obce aj v správe obce.

Prehľad  skupinových vodovodov a vodovodov s vyznačením jednotlivých obcí, ktoré sú z týchto vodovodov zásobované je v prílohovej časti tohto plánu - časť  D. Schémy dopravy vody .

3.1.2	Obce s rozostavaným vodovodom

V Trenčianskom kraji bol k 31.12.2018 rozostavaný, resp. rekonštruovaný verejný vodovod v 21 obciach. Niektoré vodovody sú rozostavané už dlhšiu dobu, najmä z dôvodov nezabezpečeného financovania. Na základe plánu rozvoja kraja treba prioritne zabezpečiť ich dokončenie. Na financovanie  rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000  obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v SR pre roky 2020 – 2030,  je možné použiť finančné prostriedky vyčlenené každoročne vo výške 50 mil. Eur pre verejné vodovody a verejné kanalizácie, kde  prioritizácia je postavená na základe rozostavanosti verejného vodovodu.

Zoznam obcí s rozostavaným vodovodom podľa okresov je v prílohe č. 4.

3.1.3	Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie

Z celkového počtu 276 obcí v kraji je 31 obcí, teda takmer 11,23 % bez verejného vodovodu, z toho sú  však len 4 obce s počtom obyvateľov nad 1000.

Najlepšia situácia je v okresoch Prievidza, kde má 51 obcí z celkového počtu 52 vybudovaný aspoň v časti obce verejný vodovod. V okrese Partizánske verejný vodovod nie je vybudovaný len v obci Livina, v okrese Myjava v obci Chvojnica a v okrese Trenčín v obci Petrova Lehota. V okrese Púchov nie je verejný vodovod vybudovaný v štyroch obciach, v okrese Ilava v dvoch tak ako aj v  okrese Nové Mesto nad Váhom je potrebné vybudovať verejný vodovod v dvoch obciach. V okrese Považská Bystrica  je bez verejného vodovodu 10 obcí  a v okrese Bánovce nad Bebravou 9 obcí.

V okrese Bánovce nad Bebravou je 3 026 obyvateľov žijúcich v obciach bez verejného vodovodu. Vo všetkých prípadoch  však ide o malé obce, z ktorých najmenšia  - Trebichava má len 35 a najväčšia  - Zlatníky  má 670 obyvateľov. V Považskobystrickom okrese je 5 340 obyvateľov žijúcich v obciach bez verejného vodovodu. Iba dve obce - Brvnište a Dolná Mariková majú viac ako 1 000 obyvateľov. Počet obcí bez VV v jednotlivých okresoch je uvedený v tabuľke č, 1

Tab. č. 1

| okres | počet obcí | počet obcí bez VV |
| --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 43 | 9 |
| Ilava | 21 | 2 |
| Myjava | 17 | 1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 34 | 2 |
| Považská Bystrica | 28 | 10 |
| Prievidza | 52 | 1 |
| Partizánske | 23 | 1 |
| Púchov | 21 | 4 |
| Trenčín | 37 | 1 |

Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu

- Okres Bánovce nad Bebravou

Výstavba verejných vodovodov je riešená v rámci projektu „Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou“  a Skupinový vodovod Zlatnícka dolina, prívod vody z PnSV a rozvody vody.

Obce Veľké Držkovce, Cimenná, Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste pripojiť na Ponitriansky skupinový vodovod pri Ruskovciach a prepojiť so skupinovým vodovodom Uhrovec cez Libichavu.

Trebichava - vybudovať vodovod a napojiť na vodný zdroj v obci.

Čierna Lehota, vybudovať vodovod a napojiť na vodný zdroj v obci.

Miezgovce a Vysočany a Brezolupy pripojiť na Skupinový vodovod Uhrovec. Je potrebné posúdiť nutnosť doplnenia vodného zdroja pre skupinový vodovod Uhrovec – studne HU-1 a HU-2 v katastri obce Uhrovec a rozšíriť vodojem Uhrovec.

- Okres Ilava

V oblasti výstavy verejných vodovodov sa koncepčne uvažuje s rozšírením SKV Pružina-Púchov-Dubnica (SKV P-P-D) do obcí Slávnica, Sedmerovce, Bohunice, Pruské, Tuchyňa, Mikušovce.

Výstavba verejných vodovodov bude riešená v rámci vlastného koncepčného materiálu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava.

•   Okres Myjava

Obec Chvojnica - pripojenie na SV Myjava alt. Senica

•   Okres Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda -  napojiť na SKV Nové Mesto nad Váhom – prepojiť na Brunovce

Nová Bošáca –  napojiť na prívod vody zo Zemianskeho Podhradia

•   Okres Považská Bystrica

V oblasti výstavy verejných vodovodov sa koncepčne uvažuje s rozšírením SKV Považská Bystrica (SKV PB) do  Papradňanskej a Marikovskej doliny a dobudovanie vodovodov  v obciach: Jasenica, Stupné, Brvnište, Papradno, Udiča, Hatné a Dolná Mariková.

V obciach Bodiná, Ďurďové, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Počarová a Vrchteplá  bude vybudovanie verejných vodovodov v týchto obciach riešené najmä z ekonomických dôvodov až v ďalšej etape. Väčšinou ide o okrajové osídlenia s malým počtom obyvateľov, ktoré v súčasnosti používajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou domové studne s vyhovujúcou kvalitou vody. V obci Vrchteplá je vybudovaný a pripravený vodný zdroj pre dobudovanie miestneho vodovodu.

Výstavba verejných vodovodov bude riešená v rámci vlastného koncepčného materiálu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava.

•    Okres Partizánske

Výstavba verejných vodovodov bude riešená v rámci projektu „Región Partizánske – odvedenie a čistenie odpadových vôd + zásobovanie pitnou vodou“.

Obec Livina  pripojiť na Ponitriansky skupinový vodovod cez Ostratice.

•   Okres  Prievidza

Obec Chvojnica -  vlastný VV

•    Okres Púchov

V oblasti výstavy verejných vodovodov sa koncepčne uvažuje s rozšírením SKV Pružina-Púchov-Dubnica (SKV P-P-D) do m. č. Púchov – Ihrište, Hoštiná a do obcí Dohňany – m. č. Mostište, Zbora, Mesatečko, Záriečie.

Obce bez VV Kvašov a Lúky neplánujú riešiť zásobovanie pitnou vodou z VV. Obec Vydrná sa plánuje napojiť na SKV Púchov, v obci Horná Breznica je VV spolu s vodojemom v súčasnosti rozostavaný.

Výstavba verejných vodovodov bude riešená v rámci vlastného koncepčného materiálu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava.

•  Okres Trenčín

Obec Petrova Lehota - vlastný VV

V časti týchto obcí je už vodovod rozostavaný, v ďalších sa bude realizovať v rámci schválených projektov. Výstavba verejných vodovodov v iných obciach je zahrnutá v pripravovaných projektoch, ktorých financovanie zatiaľ nie je doriešené . Prioritne by mali byť vybudované verejné vodovody v dosahu existujúcich prívodov vody a tam, kde je k dispozícii zdroj kvalitnej pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou. Postupne by sa mali realizovať ďalšie prívody vody a postupne na ne napájať ďalšie obce.

Zoznam obcí bez verejného vodovodu s návrhom na riešenie je v prílohe č. 7.

3.1.4	Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov a návrh na riešenie

Vo vodárenských zariadeniach všetkých vodárenských spoločností sa vyskytujú i nedostatky. Tieto nedostatky, nepriaznivo vplývajú na plnenie základných úloh spoločností, t.j. dodávku bezpečnej a kvalitnej pitnej vody svojim spotrebiteľom a racionálne a efektívne nakladanie s kvalitnou a bezpečnou vodou, určenou na ľudskú spotrebu.

Problémy vo vodovodoch z hľadiska poklesu výdatnosti vodných zdrojov a deficitu v období minimálnych výdatností vodných zdrojov, resp. kvality sa vyskytujú v  Trenčianskom kraji v týchto okresoch a obciach:

Okres Trenčín

- Trenčín – miestna časť Kubrá a - Kubrica

Návrh riešenia: vybudovanie ČS zo SKV Trenčín so samostatným výtlačným potrubím do vodojemu Kubrica

- Selec – voda z vodného zdroja Selec I a II obsahuje arzén

Návrh riešenia: vybudovanie úpravne vody na odstránenie arzénu – v súčasnosti je úpravňa vody v skúšobnej prevádzke

- Krivosúd - Bodovka - nedostatočná výdatnosť vodného zdroja

Návrh riešenia: napojenie ďalšieho vodného zdroja.

- Drietoma - nedostatočná výdatnosť vodného zdroja

Návrh riešenia: napojenie nových vodných zdrojov

Okres Púchov

- Dohňany – Mostište - nedostatočná výdatnosť vodného zdroja

Návrh riešenia: rozšírenie SKV Pružina-Púchov-Dubnica (SKV P-P-D) do m. č. Púchov – Ihrište, Hoštiná a do obcí Dohňany – m. č. Mostište, Zbora, Mestečko, Záriečie.

Okres Ilava

- Pruské - nedostatočná výdatnosť vodného zdroja

Návrh riešenia: rozšírenie SKV Pružina-Púchov-Dubnica (SKV P-P-D) do obcí Slávnica, Sedmerovce, Bohunice, Pruské, Tuchyňa, Mikušovce.

Okres Bánovce nad Bebravou

- SV Kšinná – Žitná Radiša: klesajúca  výdatnosť vodných zdrojov a poruchové potrubie

Návrh riešenia: prepojiť SV Kšinná – Žitná Radiša   na SV Omastiná, prípadne na SV Uhrovec, prípadne zrealizovať HDG prieskum, zachytiť a napojiť na SV prameň Garajka v lokalite Omastiná a prameň Drieňovský v lokalite Závada pod Čiernym vrchom.

Okres Nové Mesto nad Váhom

- SV Stará Turá – Súš: nedostatočná   výdatnosť vodných zdrojov

Návrh riešenia: rozšírenie vodných zdrojov, prepojenie na VV Stará Turá

- Obec Kálnica: nedostatočná   výdatnosť vodných zdrojov

Návrh riešenia: rozšírenie vodných zdrojov

Prehľad problémových vodovodov v Trenčianskom kraji je v prílohe č. 8.

Vo všeobecnosti sa najčastejšie nedostatky prejavujú na vodných zdrojoch určených najmä na zásobovanie miestnych vodovodov. Často ide o problémy nedostatku vody v období dlhotrvajúcich periód sucha, prípadne v kvalite odoberanej vody. Ďalším veľkým problémom v mnohých obciach kraja je poruchovosť potrubí často aj z dôvodu nedostačenej starostlivosti a údržby. Mnohokrát havarijný stav vodárenských zariadení, ich morálna zastaralosť, potreba  rekonštrukcie a obnovy.

Vyriešenie vyššie zmienených problémov je v prevažnej miere podmienené finančnou investíciou. Ďalšie nedostatky sú vo vodovodných radoch, časté sú poruchy na prívodoch vody, ale aj na vodovodných sieťach, čo nepriaznivo vplýva jednak na plynulosť dodávky vody spotrebiteľom, ale aj na vývoj strát vody. Treba systematicky vykonávať cyklickú údržbu sietí, kontrolovať úniky vody, operatívne zasahovať a vykonávať obnovu podľa plánu obnovy verejných vodovodov.

Podľa § 3 a § 13 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov musí pitná voda dodávaná verejným vodovodom spĺňať požiadavky zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Vyhláška stanovuje rozsah odberov a početnosti analýz.

Vo verejných vodovodoch prevádzkovaných vodárenskými spoločnosťami sledovanie kvality vody zabezpečujú vodárenské spoločnosti. Za kvalitu vody dodávanú verejnými vodovodmi v správe obcí zodpovedá obec a odborný prevádzkovateľ.

3.2 Zdroje vody

Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich rozvoj verejných vodovodov sú kvalitné vodné zdroje. Ich výdatnosť, kvalita a lokalizácia sú rozhodujúcimi  podmienkami, ktoré determinujú rozvoj verejných vodovodov. Na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, sú v súlade so zákonom o vodách, prednostne určené útvary podzemných vôd. V Trenčianskom kraji je dostatok zásob podzemných vôd a nemusia byť preto využívané zdroje, ktoré by boli získané z povrchových vôd. Na území kraja sa nenachádza ani jedna vodárenská nádrž.

    - Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť

Výskyt podzemných vôd v prírode, ich množstvo a kvalita sú podmienené geologickou stavbou územia, hydrogeologickými podmienkami a hydraulickými parametrami horninových komplexov, ako i ostatnými prvkami hydrosféry – klimatickými faktormi, geomorfologickými činiteľmi, pedosférou, antroposférou a pod.

Najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska tvorby zásob podzemných vôd na území Trenčianskeho kraja predstavuje údolná niva Váhu a jeho prítokov so sedimentmi kvartéru a v malej miere neogénu. Za rozhodujúci z hľadiska zachytávania podzemných vôd je možné považovať zvodnený komplex fluviálnych náplavov Váhu. Z hľadiska tvorby významnejších zásob podzemných vôd v kraji sa najpriaznivejšie oblasti v kraji nachádzajú:

- v kvartérnych sedimentoch údolia Váhu

- vo vápencovo dolomitických komplexoch Strážovských vrchov, Považského  Inovca a časti Čachtických Karpát.

Vodárenské zdroje podzemných vôd využívané na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa nachádzajú prevažne vo vymedzených vodohospodársky významných oblastiach zasahujúcich do pohorí centrálnych Karpát - Strážovské a Súľovské vrchy a do pohorí vonkajších Karpát - Javorníky a Biele Karpaty.

Najvýznamnejším kolektorom podzemnej vody v tejto oblasti sú karbonáty mezozoika a zlepence paleogénu Strážovských a Súľovských vrchov. Takmer celá táto oblasť s významnými zdrojmi vody vysokej kvality je zahrnutá do CHVO Strážovské vrchy. Najvýznamnejšie pramene s vysokou výdatnosťou vystupujú v širšom okolí obce Pružina, Domaniža, Domanižská Lehota a Sádočné. Významné množstvo podzemných vôd vystupuje aj z manínskej jednotky východne od obce Považská Teplá v Manínskej tiesňave. Tieto vodárenské zdroje majú dominantný význam pre zásobovanie najväčších SKV Pružina-Púchov-Dubnica a SKV Považská Bystrica.

Druhou významnou oblasťou výskytu zdrojov podzemnej vody tohto regiónu je kolektor alúvia pravej a ľavej strany rieky Váh od Považskej Bystrice po Dubnicu nad Váhom. Riečne sedimenty v alúviu len slabo chráni 1 – 3 metre mocné vrstva povodňových hlín. Rovinné kolektory sú budované mladými štrkopieskovými nánosmi rieky Váh, ktoré pre svoju dobrú priepustnosť predstavujú jeden z najlepších kolektorov podzemnej vody v tejto oblasti. Význam zásob pitných vôd vo vážskych štrkopieskoch spočíval predovšetkým v ich prístupnosti a blízkosti k väčšine sídiel v údolí Váhu s rozvinutou hospodárskou činnosťou..

Podzemné vody alúvia ale boli negatívne postihnuté výstavbou derivačných kanálov, nedostatočným napúšťaním starého koryta Váhu, negatívami priemyselnej činnosti, znečistením Váhu a jeho prítokov. Z uvedených dôvodov sú vodárenské zdroje v danej oblasti využívané na zásobovanie pitnou vodou len čiastočne. V rozhodujúcej miere je potreba pitnej vody v daných lokalitách pokrytá s SKV Pružina-Púchov-Dubnica dotovaného z vodárenských zdrojov v okolí obce Pružina, ktoré majú vyššiu kvalitu a dostatočnú kapacitu.

Biele Karpaty a Javorníky sú budované horninami flyšového a bradlového pásma. Oblasť je zahrnutá do CHVO Beskydy a Javorníky. Vodárenské zdroje podzemných vôd sú prevažne rozptýlené pramene s menšou výdatnosťou. Obdobne v Bielych Karpatoch sa vyskytujú vodárenské zdroje podzemnej vody v prevažne pieskovcových flyšoch Bielokarpatskej jednotky, ktoré majú význam pre pokrytie potreby pitnej vody v miestnych obciach a v rekreačných zariadeniach.

Najvýznamnejšími vodnými zdrojmi v tomto regióne sú: VZ Teplička s výdatnosťou 205 l.s-1 nachádzajúci sa v intraviláne obce Čachtice, ktorý je jedným z vodných zdrojov SKV Čachtice - Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá. ďalšie významné vodné zdroje sú VZ s výdatnosťou 130 l.s-1 , nachádzajúci sa medzi Trenčianskou Teplou a Dobrou, VZ v katastri obce Štvrtok s výdatnosťou 140 l.s-1 ako jeden z vodných zdrojov SKV Trenčín a VZ v katastri obce Nemšová s kapacitou 135 l.s-1.

Hydrogeologický rajón „Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov“ ako celok patrí do povodia Nitry. Vzhľadom na pestrosť súvrství a zložitú geologickú stavbu má rajón lokálne sa značne meniace geologické pomery. Z hľadiska obehu podzemných vôd sú v tomto území  dva najvýznamnejšie hydrogeologicky čiastkové regióny, ostatná časť územia nemá podstatný hydrogeologický význam:

-  karbonatický komplex mezozoika medzi Kšinnou, Omšením a Trenčianskymi Miticami - v danom regióne sa nachádzajú hydrogeologické celky Machnáča, Kňažieho vrchu a Žihlavníka.

K významným zdrojom vody v tejto oblasti patria pramenné vývery - prameň „Jazero“ v Dolných Motešiciach, pramene slatinskej pramennej línie –  prameň „Vrchovište“ v Slatinke nad Bebravou, pramene „Pri mlyne“ a „Pri moste“ v Slatine nad Bebravou, ako i prameň „Pri mlyne“ v Čiernej Lehote. Využiteľné množstvo podzemných vôd tohto bebravsko-karbonatického komplexu je asi 550 l.s-1. Problémom je veľký rozkyv výdatnosti prameňov a kalenie v čase výdatných dažďov, res. V čase topenia sa snehu. Tieto vodné zdroje sú zdrojmi, ktoré zásobujú najvýznamnejší skupinový vodovod v tejto oblasti - Ponitriansky skupinový vodovod , ktorý na svojej základnej trase Slatina nad Bebravou – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra predstavuje cca 75 km gravitačného diaľkového privádzača DN 700 a 600 mm.

- Medzi významné zdroje karbonatického komplexu mezozoika Chočského príkrovu medzi Zemianskymi Kostoľamni, Nitrianskym Rudnom, Uhrovcom a Hradišťom patrí prameň „Luhy“ a „Šiare“ v Hradišti, vodné zdroje Dolné a Horné Vestenice, ako aj studne v aluviálnej nive Nitrice, zachytávajúce podzemnú vodu nitrického karbonatického komplexu.

V okrese Prievidza sú podzemné vody kvalitatívne ovplyvnené banskou činnosťou a priemyselnou výrobou a zásobovanie najvýznamnejších vodovodných systémov skupinového vodovodu Prievidza a skupinového vodovodu Handlová sa okrem miestnych vodných zdrojov, orientuje na dodávku pitnej vody z vodárenskej nádrže Turček a tiež zdroje v žilinskom kraji. StVS a.s. v okrese Prievidza eviduje 101 využívaných miestnych vodných zdrojov . Najvýznamnejšie z nich z hľadiska výdatnosti sú: Mokrá dolina 1-3 v Kľačne s maximálnou výdatnosťou takmer 60 l.s-1, HS -2 a prameň Vyšehradné vo Vyšehradnom s maximálnou výdatnosťou takmer 110 l.s-1, studne HJV1 a HJV5 v Ješkovej Vsi s výdatnosťou približne 47 l.s-1, pramene Granatier1,2,3 a Jama v Nitrianskom Rudne, ktoré môžu poskytnúť necelých 53 litrov vody za sekundu.

Okres Myjava z hľadiska podzemných vôd možno charakterizovať ako región s najnižším množstvom využiteľných zásob podzemných vôd v kraji.. Z hydrogeologického hľadiska spadá do hydrogeologických rajónov: Paleogén a mezozoikum bradlového pásma západnej časti Bielych Karpát s využiteľným množstvom podzemných vôd 38,0 l.s-1 a Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny JZ od bradlového pásma s využiteľným množstvom 68,5 l.s-1. Preto je SKV Myjava dotovaný aj z vodných zdrojov , ktoré sa nachádzajú v Trnavskom kraji, predovšetkým v lokalite Prašník – Fajnory.

Rôznorodá geologická skladba v rámci kraja podmieňuje aj množstvo hydrogeologických celkov navzájom sa odlišujúcich hydrogeologickými pomermi a s tým súvisiacou možnosťou získania a využívania podzemnej vody.

Jednou zo základných činností vodného hospodárstva pri zabezpečovaní požadovaných nárokov na množstvo a kvalitu podzemných vôd sú komplexné vodohospodárske bilancie. Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska je hydrogeologický rajón. Podľa platnej hydrogeologickej rajonizácie do územia Trenčianskeho kraja zasahuje 30 hydrogeologických rajónov. Z toho je 10 rajónov v celosti a 20 rajónov zasahuje územie kraja čiastočne. Prehľad hydrogeologických rajónov na území Trenčianskeho kraja je a v tabuľke č. 1 a na mapke č. 1.

Tab.č.2

| Označenie rajónu | Názov hydrogeologického rajónu | V Trenč. kraji |
| --- | --- | --- |
| M 032 | Mezozoikum J časti Lúčanskej Fatry | časť |
| QP 033 | Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny | časť |
| MP 034 | Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľ. vrchov a Podmanínskej pahork. | časť |
| M 035 | Mezozoikum S časti Strážovských vrchov | časť |
| M 036 | Mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov | celý |
| QN 037 | Kvartér a neogén Ilavskej kotliny | celý |
| QM 038 | Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny | celý |
| Q 039 | Kvartér Bytčianskej kotliny | časť |
| PM 040 | Paleogén a mezozoikum bradl. pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát | časť |
| PM 041 | Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vláry | celý |
| PM 042 | Paleogén a mezozoikum bradl. pásma V časti B. Karpát a S časti Myj. Pahork. | celý |
| PM 043 | Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Z časti Bielych Karpát | časť |
| N-M 044 | Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny JZ od bradlového pásma | časť |
| M 045 | Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria | časť |
| MG 046 | Mezozoikum a paleozoikum SZ časti Považského Inovca | celý |
| MG 047 | Mezozoikum strednej a J časti Považského Inovca | časť |
| Q 048 | Kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiary Šaľa - Galanta | časť |
| N 049 | Neogén Trnavskej pahorkatiny | časť |
| MN 053 | Mezozoikum S časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát | časť |
| P-G 063 | Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén JZ časti pohoria Žiar a Handl. kotliny | celý |
| M 064 | Mezozoikum S časti pohoria Žiar | časť |
| P-G 065 | Mezozoikum a paleogén V časti Strážovských vrchov | celý |
| MP 066 | Mezozoikum a paleogén J časti Strážovských vrchov | celý |
| QN 067 | Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny | celý |
| GM 068 | Kryštalinikum a mezozoikum V časti Považského Inovca | časť |
| MG 069 | Mezozoikum a paleozoikum SV časti Tribča | časť |
| MG 070 | Kryštalinikum a mezozoikum J a strednej časti Tribča | časť |
| NQ 071 | Neogén Nitrianskej pahorkatiny | časť |
| V 082 | Neovulkanity Kremnických vrchov | časť |
| V 086 | Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec | časť |

Mapka č. 1

Podľa údajov SHMU dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v Trenčianskom kraji predstavujú 6 181,5 l.s_1.  Využiteľné množstvá sú zaradené do ôsmych kategórií. Kategórie A, B. C, C1, C2 predstavujú využiteľné množstvá podzemných vôd schválené Komisiou pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd.

Podzemné zdroje vody a množstvá podzemných vôd na vodárenské využitie musia spĺňať viaceré kritériá a podmienky, najmä však vysokú objemovú a časovú zabezpečenosť (96 – 98 %) kvalitatívne a hygienické garancie, technické možnosti exploatácie, ekonomické kritériá a ochranu vodných zdrojov. Akceptovanie týchto prístupov limituje, resp. určuje do akej miery je možné využívať zásoby podzemnej vody na pitné účely.

Rozptýlenosť výskytu vodárenských zdrojov vody na veľkých plochách s nízkou výdatnosťou značne obmedzuje až znemožňuje rozsiahlejšie využívanie takýchto zdrojov vody. Vyžaduje si to zriadiť veľký počet a rozsah rozdrobených pásiem hygienickej ochrany a znevýhodňuje ekonomiku zachytávania týchto rozdrobených zdrojov a ich prevádzkovanie.

Doterajšie hodnotenie využiteľnosti zdrojov podzemnej vody vychádzalo z princípu ich maximálnej výdatnosti. Od roku 2002 sú výpočty množstiev podzemnej vody uskutočňované podľa Metodiky hodnotenia a bilancovania podzemných vôd (MŽP SR), ktorá kladie zvýšený dôraz na zachovanie kvality životného prostredia a rešpektovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja krajiny.

Kvalitatívne parametre a hygienické požiadavky na využívanie zdrojov podzemných vôd na zásobovanie obyvateľstva značne limitujú ich využiteľnosť. Z podrobného prehodnotenia jednotlivých lokalít vyplynulo, že je nevyhnutné niektoré súčasne využívané zdroje podzemnej vody vyradiť.

Uplatnením týchto princípov pri hodnotení zdrojov podzemných vôd a využiteľných zásob bude potrebné v niektorých oblastiach redukovať exploatáciu podzemných vôd s nasledovným dopadom na vodohospodársku bilanciu.

Vývoj využívania podzemných a povrchových vôd na Slovensku je závislý nielen na reálnych a potenciálnych možnostiach súvisiacich s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi podmienkami, ale v súčasnosti ho výrazne ovplyvňujú ekonomické podmienky súvisiace s cenovými úpravami a s tým spojeným poklesom spotreby vody. Významný pokles spotreby vody vo verejných vodovodoch zmierňuje tlak na budovanie nových zdrojov vody.

    - Využívané vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou

Súhrnná výdatnosť zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území pôsobnosti jednotlivých vodárenských spoločnosti pre územie Trenčianskeho kraja je v tabuľke č. 3. Uvedené údaje sú v l/s.

Tab.č. 3

| Vodné zdroje | Výdatnosť (l/s) |
| --- | --- |
|  | Min | max |
| BVS | 60,6 | 89,3 |
| ZsVS | 612,8 | 3557 |
| TVK | 946,2 | 1433,9 |
| PVS | 604,58 | 819,61 |
| StVS | 465,01 | 757,13 |
| Sumár | 2689,19 | 6656,94 |

Zoznam všetkých zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou podľa vodárenských spoločností a s návrhom na zníženie kapacity o ekologické limity, prípadne vyradenie zdroja v dôsledku nevyhovujúcej kvality je uvedený v prílohe č. 5.

3.2.3	Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov

Ochranu vodných zdrojov je potrebné chápať ako integrovanú ochranu kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd. Rozhodujúcim faktorom pri ochrane kvality vodných zdrojov je problematika zdrojov znečisťovania vôd, či už s priamym alebo nepriamym dopadom na vodné zdroje.

Ochrana množstva vôd, kvantitatívna ochrana, je založená na zvyšovaní akumulačnej schopnosti krajiny a na kontrole dodržiavania vypočítaných hodnôt pre odoberané množstvá vôd. Za tým účelom sa stanovujú limity využívania zásob podzemných vôd (ekologické limity), ako aj záväzné minimálne prietoky.

Oba aspekty ochrany vôd sú premietnuté v tzv. územnej ochrane vôd. Táto je zabezpečovaná v troch rovinách:

vo všeobecnej, vyplývajúcej z vodného zákona

vo širšej – regionálnej ochrany, realizovanej formou chránených vodohospodárskych oblastí

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené v § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

V súčasnosti sú v Trenčianskom kraji vyhlásené dve chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) s celkovou rozlohou 2613 km2, pričom v území Trenčianskeho kraja leží približne 1075 km2. Širšia ochrana vôd uskutočňovaná formou chránených vodohospodárskych oblastí je plošne najviac zastúpená v okrese Považská Bystrica, kde zasahujú obe CHVO. Prehľad CHVO na území Trenčianskeho kraja je v tab. č. 4.

Tab. č . 4

| Názov CHVO | Okresy | Plocha CHVO (km2 ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | celkom | z toho v TN kraji |
| Strážovské vrchy | Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Ilava, Trenčín | 757 | 700 |
| Beskydy – Javorníky | Považská Bystrica, Púchov | 1856 | 375 |
| Spolu |  | 2613 | 1075 |

- v sprísnenej špeciálne – užšej ochrane pre využívané vodné zdroje na pitné účely realizovanej najmä formou pásiem hygienickej ochrany. Vyhlasujú ich orgány štátnej vodnej správy a okrem hraníc sa určuje predovšetkým spôsob ochrany a režim činnosti, v ktorom sú zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohrozenie množstva a kvality vody vodárenského zdroja. Navrhujú sa tiež technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sú potrebné v ochrannom pásme vykonať. V Trenčianskom kraji v súčasnosti nastáva trend prehodnocovania dávnejšie vyhlásených ochranných pásiem a ich aktualizácia a konkretizácia predovšetkým v oblasti režimu činností v súlade s novými požiadavkami a podmienkami a novou platnou legislatívou v tejto oblasti.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rezervy v oblasti ochrany vodných zdrojov sú v reálnej účinnosti právnych predpisov a noriem, ako aj v právnom vedomí spoločnosti a v chápaní a presadzovaní ochranných opatrení v praxi.

Cieľom stanovenia ekologických limitov vo vodnom hospodárstve je kvantifikovanie vplyvu exploatácie povrchových a podzemných vôd na hydrologické a hydrogeologické pomery územia, tvoriaceho infiltračnú akumulačnú, ale i výstupnú oblasť podzemných vôd a tým aj na územie priamo dotknuté následným vodohospodárskym využitím, t. j. odbermi vôd.

Jednou z kľúčových úloh ochrany využívaných zdrojov vôd na úseku kvalitatívnej ochrany je riešenie problematiky zdrojov znečistenia, a to bodových zdrojov znečistenia alebo plošných zdrojov znečistenia.

Rozhodujúcimi zdrojmi bodového znečistenia sú vypúšťané odpadové vody, ale aj odľahčované odpadové vody z jednotnej kanalizačnej siete, ktoré už nie sú vodami z povrchového odtoku ale nesú v sebe komunálne vody. Príspevok tvoria aj priemyslové odpadové vody.

Za  posledných 6 rokov sa výrazne zlepšila  úroveň čistenia odpadových vôd v kraji a v súčasnosti prevádzkované komunálne ČOV, najmä mestské čistiarne,  spĺňajú  kritériá legislatívnych predpisov, najmä na odstraňovanie nutrientov a technológia čistenia odpadových vôd je na podstatne vyššej úrovni ako v roku 2013.   Na produkcii znečistenia sa však podieľa aj  časť priemyslu, ktorý nie je napojený na komunálne ČOV, a teda ani nie je riešený v rámci tohto plánu.

Zdroje plošného znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú: poľnohospodárstvo, rozptýlené skládky, kontaminované závlahové, ale i zrážkové vody.

    - Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity a návrh na ich vyradenie z prevádzky

Vodárenské spoločnosti pôsobiace na území Trenčianskeho kraja nenavrhujú žiadny vodný zdroj na vyradenie. Vodné zdroje, ktoré boli v roku 2006 a 2013 navrhnuté na vyradenie, zostávajú ako záložné vodné zdroje.

3.2.5	Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny

Ekologicky optimálne využívanie podzemných vôd sa zabezpečí realizáciou opatrení určených na základe rizikovej analýzy, ktorej obsahom je najmä:

- posúdenie dodržiavania miery súčasného využívania všetkých zdrojov hodnoteného územia ako celku,

- zhodnotenie a posúdenie miery využívania jednotlivých – konkrétnych vodárensky využívaných zdrojov (vrty, studne, pramene, vodárenské nádrže a toky),

- podrobné zhodnotenie miery vzájomného ovplyvňovania využívaných vodných zdrojov, resp. miery možného dopadu exploatovaných zdrojov podzemných vôd na prirodzené výstupy podzemných vôd (pramene) a na hladiny podzemných vôd v rámci hodnoteného územia a zhodnotenie tohto dopadu na prietokový režim v tokoch,

- posúdenie doterajšieho spôsobu exploatácie podzemných vôd podľa kritérií hydroekologických limitov,

- na základe výsledkov dosiahnutých z predchádzajúcich posúdení stanovenie maximálne exploatovaných množstiev podzemných vôd u využívaných zdrojov a uplatňovanie týchto kritérií – limitov aj pri návrhu odoberaného množstva u perspektívnych, ešte nevyužívaných vodných zdrojov.

Na optimálne využívanie zdrojov je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- prehodnotiť využiteľné množstvá podzemných vôd z hľadiska dosiahnutia dobrého stavu vôd (chemického a kvantitatívneho) so zohľadnením vplyvu klimatických zmien podľa oblasti povodí,

- zabezpečiť pre malé vodné zdroje na území kraja ďalší hydrogeologický prieskum na takej úrovni, aby mohli byť využívané na lokálne zásobovanie pitnou vodou,

- zabezpečiť efektívnejšie využívanie spolupôsobenia podzemných a povrchových vôd,

- nepovoľovať využívanie podzemných zdrojov vody na iné než pitné účely,

- vypracovať prehľad ohrozených zdrojov podzemných i povrchových vôd, ktorých významnosť si vyžaduje zvýšenú mieru ochrany,

- minimalizovať riziko mimoriadneho a havarijného znečistenia vôd, najmä -prostredníctvom preventívnych a kontrolných opatrení,

- na základe odborného posúdenia vodohospodárov a najmä orgánov na ochranu zdravia, kvalitatívne nevhodné a rizikové vodné zdroje postupne vyradiť z vodárenského systému a pripraviť kapacitne postačujúce náhradné vodné zdroje,

## 4. Stratégia optimálneho rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov Trenčianskeho kraja kvalitnou pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Priority výstavby verejných vodovodov

Na naplnenie strategického cieľa rozvoja verejných vodovodov sú stavené nasledovné priority výstavby verejných vodovodov:

Zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných bezchybnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, hlavne v tých okresoch, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, predovšetkým v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Púchov cestou:

urýchlením dokončením rozostavaných vodovodov v obciach,

výstavbou nových vodovodov predovšetkým v sídlach ležiacich v blízkosti jestvujúcich skupinových vodovodov ,

samostatné vodovody budovať tam, kde sú disponibilné miestne zdroje, pretože prívody z jestvujúcich skupinových vodovodov by boli neekonomické,

realizáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch (kvalita a kvantita).

pre spoľahlivé zásobovanie vodou doplniť chýbajúce akumulácie, prednostne pre vodovody a skupinové vodovody , ktoré sú v súčasnosti pripojené na diaľkové systémy

Využitie Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR a územie Trenčianskeho kraja ako rozhodovacieho nástroja pre smerovanie podpory v pláne navrhnutých investičných akcií v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií je rozhodujúce. Efektívnym nástrojom štátnej politiky na naplnenie záväzkov SR v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií bude finančná podpora len tých aktivít, ktoré sú v súlade s týmto plánom.

4.1 	Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj

Potreba vody je určená počtom zásobovaných obyvateľov a výškou špecifickej potreby pitnej vody.

Spotreba vody sa dlhodobo znižuje u všetkých odberateľov, v domácnostiach aj v priemysle. Vzhľadom na pokračujúci trend každoročného zvyšovania ceny vody dodávanej aj odkanalizovanej pre domácnosti, neočakáva sa v blízkom časovom horizonte zmena v správaní spotrebiteľov smerom k zvyšovaniu spotreby vody.

Pokles odberov na pitné účely sa začal ako dôsledok transformácie hospodárstva, zníženia výroby, reorganizácie podnikov a zavádzania nových výrobných postupov, ale aj uplatňujúcich sa ekonomických opatrení v súvislosti so zvýšením poplatkov za vodu. Klesajúci trend odberov vody na pitné účely pretrváva, ale možno pozorovať jeho postupné zmierňovanie.

Pokles odberov pitnej vody sa prejavil vo všetkých zásobovaných mestách a obciach Trenčianskeho kraja . V mnohých obciach klesli pod dolnú hranicu hygienického minima (80 l.obyv._1.deň _1).

4.2 Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody

Z globálneho pohľadu rámcovej bilancie potrieb vody, ktoré budú zodpovedať rozvoju verejných vodovodov a zdrojov vody využívaných na území kraja vyplýva, že vybudované kapacity zdrojov budú pokrývať všetky potreby.

Toto tvrdenie však neodpovedá reálnemu stavu vo všetkých vodovodoch. Vzhľadom k nerovnomernému rozloženiu vodných zdrojov na území Slovenska sú niektoré oblasti z hľadiska zdrojov vody prebytkové, iné oblasti zase vykazujú k roku 2018 deficit zdrojov.

Bilancia vody je územie v pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. vyrovnaná a taká sa predpokladá aj výhľadovo.

Mierne prebytková je oblasť v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Kapacity využívaných zdrojov vody aj po znížení ich výdatnosti o ekologické limity a vyradení nevyhovujúcich zdrojov, budú pokrývať výhľadové potreby vody do roku 2025. Bude však potrebné pokračovať v budovaní prívodov z hlavných zdrojov, tak aby bola možná dodávka kvalitnej pitnej vody do všetkých deficitných vodovodov vodárenskej sústavy v súlade s navrhovaným rozvojom vodovodov.

Súčasné zdroje vody aj po znížení ich kapacity o ekologické limity a vyradení zdroja vody budú v globálnom hodnotení pokrývať výhľadové potreby vody na území pôsobnosti Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., a Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Prípadné deficity vo vodovodoch bude možné riešiť dodávkou vody z iných systémov v rámci spoločnosti budovaním prívodov vody, prípadne nových zdrojov.

Bilancia výhľadových potrieb pitnej vody v spotrebiskách na území pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., voči využívaným zdrojom vody po znížení ich výdatnosti o ekologické limity a nevyhovujúce zdroje vody poukazuje na určitú napätosť.

4.3	Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov

Strategickým cieľom je zabezpečiť aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody pre všetkých obyvateľov kraja. Obce v dosahu hlavných vodárenských systémov budú postupne na ne napájané a obyvatelia budú zásobovaní pitnou vodou dodávanou zo zdrojov kvalitnej vody.

Do obcí, ktoré sú mimo dosahu terajších prívodov vody a veľkokapacitných zdrojov by postupne mali byť budované prívody vody. Ak je možnosť získať miestne zdroje s dostatočnou výdatnosťou a vyhovujúcou kvalitou, treba posúdiť technickú aj ekonomickú efektívnosť vybudovania nového vodárenského zdroja.

Nepredpokladá sa, že do roku 2025 budú mať všetky obce vybudovaný verejný vodovod. Okrajové osídlenia s malým počtom obyvateľov, ktorí využívajú na zásobovanie domové studne s vyhovujúcou kvalitou vody budú najmä z ekonomických dôvodov riešené až v ďalšej etape.

Zoznam obcí bez verejného vodovodu s návrhom na riešenie je v prílohe č. 5.

4.3.1	Koncepcia krytia potrieb pitnej vody

Koncepcia rozvoja verejných vodovodov je orientovaná predovšetkým na využívanie kapacít vybudovaných zdrojov pitnej vody. Všade tam, kde je dostatok zdrojov podzemnej vody vyhovujúcej kvality, sa prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou budú aj v budúcnosti využívať tieto zdroje. Z hľadiska systémového riešenia danej skutočnosti je potrebné vypracovať kvalitný hydrogeologický prieskum ktorý poskytne dostatočne presné údaje o potenciálnych zdrojoch pitnej vody. Na báze v prevažnej miere podzemných zdrojov pitnej vody budú zásobované všetky vodovody na území Trenčianskeho kraja. V okrese Prievidza sa naďalej predpokladá spolupráca zdrojov podzemnej vody a vodárenskej nádrže Turček.

4.4 Náhradné zásobovanie vodou

Náhradné - núdzové zásobovanie pitnou vodou je osobitný a limitovaný spôsob dodávky vody. Núdzovým zásobovaním pitnou vodou je osobitný a limitovaný spôsob dodávky pitnej vody. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. Náhradné zásobovanie vodou je potrebné pre každú obec riešiť v dvoch úrovniach:

- zásobovanie pitnou vodou, ktoré bude riešené dopravou vody v cisternách, inými dopravnými prostriedkami alebo vo forme balenej vody

-   zásobovanie úžitkovou vodou, ktoré bude určené prioritne pre pokrytie hygienických potrieb obyvateľstva a bude možné podľa povahy situácie používať vodu z vodovodu , ktorá však nemusí spĺňať štandardné požiadavky na kvalitu pitnej vody. Rozhodnutie o prípustnej kvalite úžitkovej vody je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vodárenské objekty vybraté na náhradné zásobovanie vodou musia byť technicky zabezpečené podľa STN 755 040 núdzové zásobovanie vodou. Rozsah náhradného zásobovania a prevádzkové hodnoty potrebného množstva vody stanovuje prevádzkovateľ vodovodu v spolupráci s príslušným správnym orgánom.

Pri výbere vodných zdrojov je potrebné prihliadať k ich charakteru, podmienkam pre zabezpečenie zdrojov proti zneužitiu a k dopravným podmienkam. Za vodné zdroje na náhradné zásobovanie vodou sa určujú predovšetkým vodné zdroje podzemných vôd s gravitačnou dopravou vody, ktoré sú bez nároku na energetické zdroje a úpravu vody, okrem hygienického zabezpečenia pitnej vody. Sú to hlavne hlboké šachtové a vŕtané studne, nachádzajúce sa v území neohrozenom záplavami a v území odolnom proti povrchovej kontaminácii. Ide o dostatočne kapacitné zdroje s kvalitou, ktorá spĺňa požiadavky na akosť pitnej vody.

4.5 	Vplyv realizácie plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky krajiny a rozvoj regiónov

Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov nebude mať nepriaznivý vplyv na ekologické podmienky krajiny, pretože potreby vody budú v prevažnej miere kryté z existujúcich zdrojov vody, a teda nebude zaťažovať krajinu zvýšenými odbermi vody z prostredia. Naopak, Plán rozvoja predpokladá zníženie exploatácie týchto zdrojov tak, aby boli dodržané ekologické limity zdroja a súčasne zohľadňuje aj predpokladané vplyvy globálneho otepľovania.

Bolo by žiaduce, aby sa v obciach súčasne s výstavbou verejného vodovodu realizovala aj výstavba verejnej kanalizácie, lebo je pravdepodobné, že sa zvýši spotreba vody a teda aj produkcia odpadovej vody, čo nepriaznivo ovplyvní kvalitu životného prostredia.

Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov zvýši životnú úroveň obyvateľov a priaznivo ovplyvní rozvoj regiónov, v obciach bez verejného vodovodu je minimálne predpoklad rozvoja výrobných prevádzok a zvyšovanie zamestnanosti.

4.5	Predpokladané náklady na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov

Vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť výstavby prívodov vody do obcí a obecných vodovodných sietí, je snaha vodárenských spoločností získať finančné prostriedky z environmentálnych fondov EÚ. Pripravujú sa projekty pre Intergovaný regionálny operačný program (IROP) a Program rozvoja vidieka (PRV).

Druhým okruhom problémov je realizácia opatrení na zlepšenie dodávky vody a kvality dodávanej vody v jestvujúcich vodovodoch.

Vodárenské spoločnosti vytypovali niekoľko vodovodov, v ktorých sa vyskytujú dlhodobo nedostatky. Najčastejšie sa opakujúcim problémom je nedostatočná kapacita využívaných zdrojov vody.

Prehľad problémových vodovodov, definovanie problému a návrh na riešenie je uvedený v prílohe č. 8.

Realizáciou navrhovaného riešenia rozvoja verejných vodovodov v Trenčianskom kraji sa do roku 2025 zvýši počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov obyvateľov.

Na zabezpečenie navrhovaného rozvoja verejných vodovodov je potrebné dobudovať prívody vody z existujúcich zdrojov vody do spotrebísk, vodovodné siete v obciach, akumulačné priestory na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody a vodné zdroje. Na realizáciu týchto stavieb je potrebné zabezpečiť aj dostatočné finančné prostriedky.

.

4.6	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2025

Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2025 je zameraná na plnenie strategických cieľov rozvoja verejných vodovodov na území SR a Trenčianskeho kraja. Na financovanie strategických cieľov sa uvažuje s využitím finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov, zdrojov vlastníkov, fondov EÚ, úverov a pod. Vychádza sa pritom z potreby naplnenia priorít výstavby vodovodov stanovených plánom, investičných zámerov jednotlivých vodárenských spoločností a doteraz schválených projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Investičná stratégia jednotlivých vodárenských spoločností na území kraja v oblasti verejných vodovodov je v prílohe č. 9.

Prílohy k aktualizácii Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Trenčianskeho kraja

Časť verejné vodovody

2019

Zoznam príloh k Plánu rozvoja VV kraja – aktualizácia 2019

A. Tabuľkové prílohy

Príloha 1:	Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podľa okresov k 31.12.2018

Príloha 2:	Zoznam obcí s verejným vodovodom a počtom zásobovaných obyvateľov podľa okresov k 31.12.2018

Príloha 3:	Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa vodárenských spoločností

Príloha 4:	Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom

Príloha 5.	Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa okresov

Príloha 6:	Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha 7:	Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu

Príloha 8:	Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej  kapacity vodných zdrojov, z hľadiska veľkých strát a návrh na ich riešenie

Príloha 9:	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou podľa vodárenských spoločností