## Okres Myjava
OKRES | Počet obyvateľov | Návrh technického riešenia
Myjava
Chvojnica | 348 |  | Zásobovanie pitnou vodou regiónu Myjava alt. Senica
Počet obcí bez vodovodu spolu |  | 1
Počet obyvateľov spolu |  | 348

## Okresy TN a Nové Meston.V.
OKRES | Počet obyv. | Návrh technického riešenia
Nové Mesto nad Váhom
Horná Streda | 1370 | vlastný vodný zdroj aj VV alebo napojiť na SKV Nové Mesto n/Váhom - zokruhovaním siete prepojiť na Brunovce
Nová Bošáca | 1052 | napojiť na prívod vody zo Zemianskeho Podhradia
Trenčín
Petrova Lehota | 188 | vlastný vodovod
Počet obcí bez vodovodu spolu | 3
Počet obyvateľov spolu | 2610

## Okres Ilava, Pov. Byst. ,Púch.
OKRES | Počet obyv. | Návrh technického riešenia
Ilava
Červený Kameň | 678 | návrh- miestny VV | Vlastný koncepčný materiál Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava
Považská Bystrica
Bodiná | 483 | návrh- miestny VV
Brvnište | 1202 | návrh - pripojenie na SKV PB | Vlastný koncepčný materiál Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava
Dolná Mariková | 1421 | návrh - pripojenie na SKV PB
Ďurďové | 147 | návrh - miestny VV
Horná Mariková | 577 | návrh - pripojenie na SKV PB
Klieština | 342 | návrh - pripojenie na SKV PB
Kostolec | 242 | návrh-miestny VV
Malé Lednice | 514 | návrh - pripojenie na SKV PB
Počarová | 143 | návrh - pripojenie na SKV PB
Vrchteplá | 269 | návrh-miestny VV
Púchov
Horná Breznica | 492 | návrh - miestny VV
Kvašov | 658 | návrh - miestny VV | Vlastný koncepčný materiál Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s návrhom riešenia vodárenskej infraštruktúry do roku 2030 – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava
Lúky | 928 | návrh - miestny VV
Vydrná | 309 | návrh - miestny VV
Počet obcí bez vodovodu spolu |  | 16
Počet obyvateľov spolu |  | 8405

## Okr. BN a PE
OKRES | Počet obyvateľov | Návrh technického riešenia
Bánovce nad Bebravou
Cimenná | 97 | 1.) SV Cimenná, Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste pripojiť na PnSV pri Ruskovciach a prepojiť so SV Uhrovec cez Libichavu; 2.) Trebichava, vlastný VZ; 3.) Čierna Lehota, vlastný VZ; 4.) Miezgovce, pripojiť na SV Uhrovec; 5.) Vysočany, pripojiť na SV Uhrovec; v prípade č. 4) a č.5) je potrebné posúdiť nutnosť doplnenia VZ pre SV Uhrovec a rozšíriť akumuláciu
Čierna Lehota | 118
Malé Hoste | 393
Miezgovce | 280
Pochabany | 254
Trebichava | 35
Veľké Hoste | 571
Vysočany | 111
Zlatníky | 670
Partizánske
Livina | 114 | Livina, pripojiť na PnSV cez Ostratice
Počet obcí bez vodovodu spolu | 10
Počet obyvateľov spolu | 2643

## Okres Prievidza
OKRES | Počet obyvateľov | Návrh technického riešenia
Prievidza
Chvojnica |  | 257 | vlastný vodovod
Počet obcí bez vodovodu spolu |  | 1
Počet obyvateľov spolu |  | 257